## MSA_HPLC_Data
MSA – ANALYSE DES SYSTÈMES DE MESURE HPLC ¦ Cardiostat® 40 mg (Propranolol HCl) ¦ Réf. MSA-HPLC-CARD-001
Chapitre 7 – Gage R&R Croisé ¦ 10 Parts × 3 Opérateurs × 3 Réplicats = 90 mesures ¦ Méthode METH-HPLC-CARD-001 ¦ Minitab® 21
Part | Operator | Replicate | Concentration_measured (µg/mL) | Récupération (%) | Statut (98–102 %)
P1 | A1 | 1 | 79.6344 | 99.668 | ✓
P1 | A1 | 2 | 79.7992 | 99.874 | ✓
P1 | A1 | 3 | 79.7796 | 99.849 | ✓
P1 | A2 | 1 | 80.1871 | 100.359 | ✓
P1 | A2 | 2 | 80.7008 | 101.002 | ✓
P1 | A2 | 3 | 80.1715 | 100.34 | ✓
P1 | A3 | 1 | 79.5241 | 99.53 | ✓
P1 | A3 | 2 | 79.5591 | 99.573 | ✓
P1 | A3 | 3 | 79.5423 | 99.552 | ✓
P2 | A1 | 1 | 85.0342 | 100.04 | ✓
P2 | A1 | 2 | 85.0605 | 100.071 | ✓
P2 | A1 | 3 | 84.4444 | 99.346 | ✓
P2 | A2 | 1 | 85.3208 | 100.377 | ✓
P2 | A2 | 2 | 85.3066 | 100.361 | ✓
P2 | A2 | 3 | 85.502 | 100.591 | ✓
P2 | A3 | 1 | 84.731 | 99.684 | ✓
P2 | A3 | 2 | 84.7134 | 99.663 | ✓
P2 | A3 | 3 | 84.5625 | 99.485 | ✓
P3 | A1 | 1 | 79.8792 | 100.169 | ✓
P3 | A1 | 2 | 80.0807 | 100.422 | ✓
P3 | A1 | 3 | 80.2886 | 100.682 | ✓
P3 | A2 | 1 | 79.9499 | 100.258 | ✓
P3 | A2 | 2 | 79.6794 | 99.918 | ✓
P3 | A2 | 3 | 79.6161 | 99.839 | ✓
P3 | A3 | 1 | 79.1237 | 99.222 | ✓
P3 | A3 | 2 | 79.8377 | 100.117 | ✓
P3 | A3 | 3 | 79.1951 | 99.311 | ✓
P4 | A1 | 1 | 99.7699 | 99.859 | ✓
P4 | A1 | 2 | 99.9496 | 100.039 | ✓
P4 | A1 | 3 | 100.0544 | 100.143 | ✓
P4 | A2 | 1 | 100.5219 | 100.611 | ✓
P4 | A2 | 2 | 100.2514 | 100.341 | ✓
P4 | A2 | 3 | 100.0012 | 100.09 | ✓
P4 | A3 | 1 | 99.5392 | 99.628 | ✓
P4 | A3 | 2 | 99.8212 | 99.91 | ✓
P4 | A3 | 3 | 99.5846 | 99.673 | ✓
P5 | A1 | 1 | 99.6711 | 99.927 | ✓
P5 | A1 | 2 | 100.1604 | 100.417 | ✓
P5 | A1 | 3 | 99.365 | 99.62 | ✓
P5 | A2 | 1 | 99.814 | 100.07 | ✓
P5 | A2 | 2 | 99.9016 | 100.158 | ✓
P5 | A2 | 3 | 100.2388 | 100.496 | ✓
P5 | A3 | 1 | 99.5118 | 99.767 | ✓
P5 | A3 | 2 | 99.1915 | 99.446 | ✓
P5 | A3 | 3 | 99.2923 | 99.547 | ✓
P6 | A1 | 1 | 119.6001 | 99.741 | ✓
P6 | A1 | 2 | 119.6435 | 99.777 | ✓
P6 | A1 | 3 | 119.7998 | 99.907 | ✓
P6 | A2 | 1 | 119.8956 | 99.987 | ✓
P6 | A2 | 2 | 120.0064 | 100.08 | ✓
P6 | A2 | 3 | 120.4147 | 100.42 | ✓
P6 | A3 | 1 | 119.3012 | 99.491 | ✓
P6 | A3 | 2 | 119.462 | 99.626 | ✓
P6 | A3 | 3 | 119.8075 | 99.914 | ✓
P7 | A1 | 1 | 119.6332 | 99.907 | ✓
P7 | A1 | 2 | 119.6639 | 99.933 | ✓
P7 | A1 | 3 | 119.7053 | 99.968 | ✓
P7 | A2 | 1 | 120.2174 | 100.395 | ✓
P7 | A2 | 2 | 119.8246 | 100.067 | ✓
P7 | A2 | 3 | 120.24 | 100.414 | ✓
P7 | A3 | 1 | 119.3412 | 99.664 | ✓
P7 | A3 | 2 | 119.2735 | 99.607 | ✓
P7 | A3 | 3 | 119.3834 | 99.699 | ✓
P8 | A1 | 1 | 99.9091 | 100.411 | ✓
P8 | A1 | 2 | 99.6608 | 100.162 | ✓
P8 | A1 | 3 | 99.7167 | 100.218 | ✓
P8 | A2 | 1 | 99.7191 | 100.22 | ✓
P8 | A2 | 2 | 99.3673 | 99.867 | ✓
P8 | A2 | 3 | 99.906 | 100.408 | ✓
P8 | A3 | 1 | 98.8553 | 99.352 | ✓
P8 | A3 | 2 | 98.8809 | 99.378 | ✓
P8 | A3 | 3 | 99.0416 | 99.539 | ✓
P9 | A1 | 1 | 99.6868 | 99.842 | ✓
P9 | A1 | 2 | 99.9857 | 100.142 | ✓
P9 | A1 | 3 | 99.8515 | 100.007 | ✓
P9 | A2 | 1 | 100.4217 | 100.578 | ✓
P9 | A2 | 2 | 99.8132 | 99.969 | ✓
P9 | A2 | 3 | 100.1045 | 100.261 | ✓
P9 | A3 | 1 | 99.4743 | 99.629 | ✓
P9 | A3 | 2 | 99.3897 | 99.545 | ✓
P9 | A3 | 3 | 99.5704 | 99.726 | ✓
P10 | A1 | 1 | 100.3592 | 100.092 | ✓
P10 | A1 | 2 | 100.0559 | 99.789 | ✓
P10 | A1 | 3 | 100.3453 | 100.078 | ✓
P10 | A2 | 1 | 100.5493 | 100.282 | ✓
P10 | A2 | 2 | 100.404 | 100.137 | ✓
P10 | A2 | 3 | 100.7645 | 100.496 | ✓
P10 | A3 | 1 | 99.9733 | 99.707 | ✓
P10 | A3 | 2 | 99.9892 | 99.723 | ✓
P10 | A3 | 3 | 100.0471 | 99.781 | ✓

## rawdata
Part | Operator | Replicate | Concentration_measured (µg/mL) | Récupération (%)
P1 | A1 | 1 | 79.6344 | 99.668
P1 | A1 | 2 | 79.7992 | 99.874
P1 | A1 | 3 | 79.7796 | 99.849
P1 | A2 | 1 | 80.1871 | 100.359
P1 | A2 | 2 | 80.7008 | 101.002
P1 | A2 | 3 | 80.1715 | 100.34
P1 | A3 | 1 | 79.5241 | 99.53
P1 | A3 | 2 | 79.5591 | 99.573
P1 | A3 | 3 | 79.5423 | 99.552
P2 | A1 | 1 | 85.0342 | 100.04
P2 | A1 | 2 | 85.0605 | 100.071
P2 | A1 | 3 | 84.4444 | 99.346
P2 | A2 | 1 | 85.3208 | 100.377
P2 | A2 | 2 | 85.3066 | 100.361
P2 | A2 | 3 | 85.502 | 100.591
P2 | A3 | 1 | 84.731 | 99.684
P2 | A3 | 2 | 84.7134 | 99.663
P2 | A3 | 3 | 84.5625 | 99.485
P3 | A1 | 1 | 79.8792 | 100.169
P3 | A1 | 2 | 80.0807 | 100.422
P3 | A1 | 3 | 80.2886 | 100.682
P3 | A2 | 1 | 79.9499 | 100.258
P3 | A2 | 2 | 79.6794 | 99.918
P3 | A2 | 3 | 79.6161 | 99.839
P3 | A3 | 1 | 79.1237 | 99.222
P3 | A3 | 2 | 79.8377 | 100.117
P3 | A3 | 3 | 79.1951 | 99.311
P4 | A1 | 1 | 99.7699 | 99.859
P4 | A1 | 2 | 99.9496 | 100.039
P4 | A1 | 3 | 100.0544 | 100.143
P4 | A2 | 1 | 100.5219 | 100.611
P4 | A2 | 2 | 100.2514 | 100.341
P4 | A2 | 3 | 100.0012 | 100.09
P4 | A3 | 1 | 99.5392 | 99.628
P4 | A3 | 2 | 99.8212 | 99.91
P4 | A3 | 3 | 99.5846 | 99.673
P5 | A1 | 1 | 99.6711 | 99.927
P5 | A1 | 2 | 100.1604 | 100.417
P5 | A1 | 3 | 99.365 | 99.62
P5 | A2 | 1 | 99.814 | 100.07
P5 | A2 | 2 | 99.9016 | 100.158
P5 | A2 | 3 | 100.2388 | 100.496
P5 | A3 | 1 | 99.5118 | 99.767
P5 | A3 | 2 | 99.1915 | 99.446
P5 | A3 | 3 | 99.2923 | 99.547
P6 | A1 | 1 | 119.6001 | 99.741
P6 | A1 | 2 | 119.6435 | 99.777
P6 | A1 | 3 | 119.7998 | 99.907
P6 | A2 | 1 | 119.8956 | 99.987
P6 | A2 | 2 | 120.0064 | 100.08
P6 | A2 | 3 | 120.4147 | 100.42
P6 | A3 | 1 | 119.3012 | 99.491
P6 | A3 | 2 | 119.462 | 99.626
P6 | A3 | 3 | 119.8075 | 99.914
P7 | A1 | 1 | 119.6332 | 99.907
P7 | A1 | 2 | 119.6639 | 99.933
P7 | A1 | 3 | 119.7053 | 99.968
P7 | A2 | 1 | 120.2174 | 100.395
P7 | A2 | 2 | 119.8246 | 100.067
P7 | A2 | 3 | 120.24 | 100.414
P7 | A3 | 1 | 119.3412 | 99.664
P7 | A3 | 2 | 119.2735 | 99.607
P7 | A3 | 3 | 119.3834 | 99.699
P8 | A1 | 1 | 99.9091 | 100.411
P8 | A1 | 2 | 99.6608 | 100.162
P8 | A1 | 3 | 99.7167 | 100.218
P8 | A2 | 1 | 99.7191 | 100.22
P8 | A2 | 2 | 99.3673 | 99.867
P8 | A2 | 3 | 99.906 | 100.408
P8 | A3 | 1 | 98.8553 | 99.352
P8 | A3 | 2 | 98.8809 | 99.378
P8 | A3 | 3 | 99.0416 | 99.539
P9 | A1 | 1 | 99.6868 | 99.842
P9 | A1 | 2 | 99.9857 | 100.142
P9 | A1 | 3 | 99.8515 | 100.007
P9 | A2 | 1 | 100.4217 | 100.578
P9 | A2 | 2 | 99.8132 | 99.969
P9 | A2 | 3 | 100.1045 | 100.261
P9 | A3 | 1 | 99.4743 | 99.629
P9 | A3 | 2 | 99.3897 | 99.545
P9 | A3 | 3 | 99.5704 | 99.726
P10 | A1 | 1 | 100.3592 | 100.092
P10 | A1 | 2 | 100.0559 | 99.789
P10 | A1 | 3 | 100.3453 | 100.078
P10 | A2 | 1 | 100.5493 | 100.282
P10 | A2 | 2 | 100.404 | 100.137
P10 | A2 | 3 | 100.7645 | 100.496
P10 | A3 | 1 | 99.9733 | 99.707
P10 | A3 | 2 | 99.9892 | 99.723
P10 | A3 | 3 | 100.0471 | 99.781

## Statistiques_Descriptives
STATISTIQUES DESCRIPTIVES – MSA HPLC Cardiostat® 40 mg ¦ Chapitre 7 ¦ Réf. MSA-HPLC-CARD-001
1. STATISTIQUES GLOBALES (90 MESURES) – Source : Document Ch.7
N total | Moyenne globale (µg/mL) | Écart-type total | RSD (%) | Min | Max
90 | 98.3567 | 13.491 | 13.72 | 79.743 | 120.182
2. STATISTIQUES PAR PIÈCE – Valeurs exactes du document Chapitre 7
Part | Description | Conc. Cible (µg/mL) | N | Moyenne (µg/mL) | Écart-type | RSD (%) | Matrice
P1 | Standard bas | 80 | 9 | 79.9 | 0.27386 | 0.34 | Standard pur
P2 | Mélange impuretés bas | 85 | 9 | 85 | 0.27386 | 0.32 | Avec 0,1 % Imp_A
P3 | Produit fini bas | 80 | 9 | 79.7444 | 0.32059 | 0.4 | Comprimé broyé 80 %
P4 | Standard cible | 100 | 9 | 99.9111 | 0.27588 | 0.28 | Standard pur
P5 | Produit fini cible | 100 | 9 | 99.7444 | 0.32059 | 0.32 | Comprimé broyé 100 %
P6 | Standard haut | 120 | 9 | 119.911 | 0.27588 | 0.23 | Standard pur
P7 | Produit fini haut | 120 | 9 | 119.744 | 0.32059 | 0.27 | Comprimé broyé 120 %
P8 | Mélange dégradation | 100 | 9 | 99.5 | 0.40311 | 0.41 | Avec 0,5 % dégradants
P9 | Placebo + spike | 100 | 9 | 99.8444 | 0.32059 | 0.32 | Matrice placebo
P10 | Référence certifiée CRM | 100 | 9 | 100.267 | 0.23979 | 0.24 | CRM Propranolol
3. STATISTIQUES PAR OPÉRATEUR – Valeurs exactes du document Chapitre 7
Opérateur | Rôle | N | Moyenne (µg/mL) | Écart-type | % RSD | Biais vs A1 | Statut
A1 | Analyste référence | 30 | 98.3767 | 13.6454 | 13.87 | — | Référence ✓
A2 | Analyste 2 | 30 | 98.65 | 13.6434 | 13.83 | +0,27 | ⚠ Biais positif
A3 | Analyste 3 | 30 | 98.0433 | 13.6397 | 13.91 | −0,33 | ⚠ Biais négatif

## Gage_RR_Results
RÉSULTATS GAGE R&R CROISÉ – ANOVA ¦ Chapitre 7.6.3 ¦ MSA-HPLC-CARD-001 ¦ Minitab® 21
PROCÉDURE MINITAB® – Stat > Outils de la qualité > Étude de l'instrumentation > Étude R&R (croisée)
• Part numbers : Part (P1–P10) ¦ Operators : Operator (A1, A2, A3) ¦ Measurements : Concentration_measured
• Method of analysis : ANOVA ¦ Study variation : 6 (couvre 99,73 % de la distribution)
• Options graphiques : ☑ Components of variation ☑ R chart by Operator ☑ Xbar chart by Operator ☑ Part × Operator interaction ☑ By Operator
TABLEAU ANOVA À DOUBLE ENTRÉE AVEC INTERACTION – Valeurs extraites du document Ch.7
Source | SC | ddl | CM | F | p-valeur | Signif. | Interprétation
Part (Pièce) | 18 245,32 | 9 | 2 027,26 | 8 420,2 | 0,0000 | *** | Différences entre échantillons significatives → discrimine bien ✓
Operator | 1,8432 | 2 | 0,9216 | 3,83 | 0,0000 | *** | Différence significative entre analystes → Problème reproductibilité ✗
Part × Operator | 1,0428 | 18 | 0,0579 | 0,241 | 0,7781 | ns | Pas d'interaction significative → cohérence inter-analystes ✓
Erreur (Répétabilité) | 14,448 | 60 | 0,2408 | — | — | — | Variabilité intra-analyste (répétabilité)
TOTAL | 18 262,66 | 89 | — | — | — | — | Variabilité totale des 90 mesures
COMPOSANTES DE VARIANCE – % CONTRIBUTION À LA VARIABILITÉ TOTALE
Source | Variance (σ²) | Écart-type (σ) | % Contribution | % Étude (6σ) | Critère | Statut
Gage R&R TOTAL | 0,4024 | 0,6344 | ~80 % | ~85 % | < 10 % | ✗ INACCEPTABLE
Répétabilité (Équipement) | 0,2408 | 0,4907 | ~48 % | ~52 % | < 5 % | ✗ Élevée
Reproductibilité (Opérat.) | 0,1616 | 0,4020 | ~32 % | ~35 % | < 5 % | ✗ CRITIQUE
Opérateur seul | 0,1081 | 0,3288 | ~22 % | ~24 % | < 3 % | ✗ Biais inter-op
Interaction Op×Pièce | 0,0535 | 0,2313 | ~11 % | ~12 % | Négligeable | ✓ Acceptable
Part-to-Part | 0,0500 | 0,2236 | ~10 % | ~11 % | > 90 % | ✗ Trop faible
Variation TOTALE | 0,5024 | 0,7088 | 100 % | 100 % | — | —
INDICATEURS CLÉS MSA – CRITÈRES D'ACCEPTATION
Indicateur | Valeur Observée | Critère d'Acceptation | Statut
% R&R / Variation totale | ~80 % | < 10 % (excellent) / < 30 % (acceptable) | ✗ INACCEPTABLE
% R&R / Tolérance (%Tol) | ~67 % | < 10 % | ✗ INACCEPTABLE
ndc (Nb catégories distinctes) | 1 | ≥ 5 | ✗ Système aveugle
Répétabilité % contribution | ~48 % | < 10 % | ✗ Trop élevée
Reproductibilité % contribution | ~32 % | < 10 % | ✗ CRITIQUE
Cg (Capabilité Type 1) | 2,76 | ≥ 1,33 | ✓ Instrument OK
Cgk (Capabilité centrée) | 2,43 | ≥ 1,33 | ✓ Pas de biais
Biais moyen global | −0,08 % | < ±2,0 % | ✓ Négligeable

## Type1_Linearity_Bias
ÉTUDE TYPE 1 & LINÉARITÉ/BIAIS – Chapitre 7.6.1 & 7.6.2 ¦ MSA-HPLC-CARD-001
7.6.1 ÉTUDE TYPE 1 – RÉPÉTABILITÉ INSTRUMENTALE (Échantillon P10 – CRM 100 µg/mL)
Paramètre | Valeur Observée | Critère d'Acceptation | Statut | Interprétation
N mesures (P10) | 9 (3 op. × 3 rép.) | — | Info | 3 analystes × 3 réplicats sur le CRM
Valeur référence CRM | 100,00 µg/mL | — | Info | Valeur certifiée de référence
% Biais | +0,24 % | < ±2,0 % | ✓ EXCELLENT | Biais très faible – Instrument sans dérive
% Répétabilité / Tolérance | 7,24 % | < 10 % | ✓ EXCELLENT | Variabilité instrumentale bien maîtrisée
Cg (Capabilité Type 1) | 2,76 | ≥ 1,33 | ✓ EXCELLENT | Cg >> 1,33 : Instrument largement capable
Cgk (Capabilité centrée) | 2,43 | ≥ 1,33 | ✓ EXCELLENT | Pas de biais significatif – Centrage conforme
✓ CONCLUSION TYPE 1 : SYSTÈME INSTRUMENTATION CAPABLE – Répétabilité et absence de biais significatif démontrées sur l'échantillon CRM P10
7.6.2 ÉTUDE LINÉARITÉ ET BIAIS – Plage 80–120 µg/mL
Critère | Valeur Observée | Limite d'Acceptation | Interprétation
Pente régression biais/conc. | −0,001 (p = 0,812) | p ≥ 0,05 | Pas de dérive du biais avec la concentration |  |  |  |  | ✓
Biais moyen global | −0,12 µg/mL (−0,08 %) | < ±2,0 % | Biais pratiquement nul sur toute la plage |  |  |  |  | ✓
Biais maximal observé | −0,15 µg/mL à 100 µg/mL | < ±2,0 % | Valeur la plus éloignée reste dans les limites |  |  |  |  | ✓
R² de la régression | 0,2 % | Faible R² souhaité | Pas de tendance systématique du biais – Linéaire |  |  |  |  | ✓
✓ CONCLUSION LINÉARITÉ/BIAIS : SYSTÈME LINÉAIRE ET SANS BIAIS SIGNIFICATIF – Précision et exactitude constantes sur 80–120 µg/mL
DONNÉES BIAIS PAR NIVEAU – Feuille MSA_Linearity_Bias_Data pour Minitab®
Niveau (µg/mL) | Valeur Réf. | Valeur Mesurée | Biais (µg/mL) | Biais (%) | IC 95% Inf. | IC 95% Sup. | Contient 0 ?
80 | 80 | 79.9 | -0.1 | -0.125 | -0.28 | 0.08 | OUI ✓
85 | 85 | 85 | 0 | 0 | -0.19 | 0.19 | OUI ✓
80 | 80 | 79.744 | -0.256 | -0.32 | -0.44 | -0.07 | OUI ✓
100 | 100 | 99.911 | -0.089 | -0.089 | -0.26 | 0.08 | OUI ✓
100 | 100 | 99.744 | -0.256 | -0.256 | -0.43 | -0.08 | OUI ✓
120 | 120 | 119.911 | -0.089 | -0.074 | -0.27 | 0.09 | OUI ✓
120 | 120 | 119.744 | -0.256 | -0.213 | -0.44 | -0.07 | OUI ✓
100 | 100 | 99.5 | -0.5 | -0.5 | -0.71 | -0.29 | OUI ✓
100 | 100 | 99.844 | -0.156 | -0.156 | -0.33 | 0.02 | OUI ✓
100 | 100 | 100.267 | 0.267 | 0.267 | 0.08 | 0.45 | OUI ✓

## Diagnostic_Recommandations
DIAGNOSTIC MSA & PLAN D'ACTION SMART – Chapitre 7 ¦ MSA-HPLC-CARD-001 ¦ Site QC Analytics
⚠ DIAGNOSTIC : SYSTÈME DE MESURE ACTUELLEMENT INACCEPTABLE % R&R ≈ 80 % >> 30 % (limite max) ¦ ndc = 1 (< 5 requis) ¦ Reproductibilité inter-opérateurs CRITIQUE (~32 %) La validation ICH Q2(R2) NE DOIT PAS être lancée en l'état actuel
CAUSES RACINES IDENTIFIÉES (Diagramme 5M) – Source : Document Chapitre 7
Catégorie 5M | Cause Racine | Évidence
Main d'œuvre | Biais systématique A2 (+0,27) et A3 (−0,33) → technique de préparation différente | Boxplot opérateur |  |  |  |  | P1 – Urgent
Matière | Différence de pipetage lors des dilutions – verrerie, technique | Étude biais |  |  |  |  | P1 – Urgent
Méthode | SOP ambigu sur étapes de dilution et de solubilisation | Revue SOP |  |  |  |  | P1 – Urgent
Milieu | Préparation des phases mobiles potentiellement différente par opérateur | Investigation |  |  |  |  | P2 – Important
Machine | Cg = 2,76 et Cgk = 2,43 → Instrument seul capable (pas la cause principale) | Étude Type 1 OK |  |  |  |  | P3 – Secondaire
PLAN D'ACTIONS SMART – Recommandations du Document Ch.7 (avant lancement ICH Q2(R2))
# | Action Corrective |  | Délai | KPI Cible | Vérification
1 | Standardisation de la préparation : pesée (balance A), dilutions (pipette volumétrique classe A), même temps de solubilisation / ultrasons pour A1, A2 et A3 |  | Responsable QC Analytique | J+7 | Biais inter-op < 0,1 µg/mL | Nouveau Gage R&R
2 | Réviser la SOP METH-HPLC-CARD-001 : ajouter étapes détaillées, photos de référence, éliminer toute ambiguïté sur dilutions et extraction |  | Rédacteur SOP + QA | J+10 | Zéro ambiguïté documentée | Revue SOP approuvée
3 | Formation pratique commune : session 4h en laboratoire pour A1, A2, A3 – harmonisation des gestes analytiques |  | Formateur Analytique | J+14 | Compétence vérifiée | Test pratique réussi
4 | Vérifier l'équipement : s'assurer que les 3 opérateurs utilisent le même autosampler, les mêmes flacons de phase mobile, même lots réactifs |  | Technicien Équipement | J+5 | Traçabilité matérielle conforme | Fiche d'équipement
5 | Refaire l'étude Gage R&R complète après corrections – Ne pas lancer ICH Q2(R2) tant que % R&R > 30 % (objectif < 10 %) |  | Responsable MSA | J+21 | % R&R < 10 % | Rapport MSA v2 approuvé
CRITÈRES D'ACCEPTATION MSA – Tableau de Référence (Chapitre 7.4)
% Contribution | Interprétation |  | Interp. ndc |  | Interp. %Tol
< 10 % | Excellent – Validation immédiate possible |  | ≥ 5 | Système discriminant – Conforme | < 10 % | Excellent – Décisions fiables
10–30 % | Acceptable selon contexte |  | 3–4 | Limite – Amélioration conseillée | 10–30 % | Acceptable avec précautions
> 30 % | Inacceptable – Action corrective REQUISE |  | 1–2 | Système aveugle – INACCEPTABLE | > 30 % | Inacceptable – Ne pas valider

## Guide_Minitab_Ch7
GUIDE MINITAB® – CHAPITRE 7 MSA HPLC ¦ Procédures pas-à-pas pour études Gage R&R
ÉTUDE TYPE 1 – Répétabilité instrumentale (Section 7.6.1)
Feuille : Filtrer P10 (CRM) dans MSA_HPLC_Data
Stat > Outils de la qualité > Étude de l'instrumentation > Gage Run Chart
Parts : P10 ¦ Operators : A1, A2, A3 ¦ Measurements : Concentration_measured
Critères : Cg ≥ 1,33 ¦ Cgk ≥ 1,33 ¦ % Biais < ±2 % ¦ % Répétabilité/Tol < 10 %
ÉTUDE LINÉARITÉ ET BIAIS – Plage 80–120 µg/mL (Section 7.6.2)
Feuille : Utiliser les données du sheet Type1_Linearity_Bias
Stat > Outils de la qualité > Étude de l'instrumentation > Étude de linéarité et biais
Critères : pente non significative (p ≥ 0,05) ¦ Biais < ±2 % ¦ IC 95 % contient 0
GAGE R&R CROISÉ – Décomposition variabilité (Section 7.6.3)
Feuille : MSA_HPLC_Data (90 lignes) ¦ Stat > Outils qualité > Étude R&R instrumentation (croisée)
Part : Part ¦ Operators : Operator ¦ Measurements : Concentration_measured ¦ Méthode : ANOVA
Options : Study variation = 6 ¦ ☑ Components of variation ☑ Xbar/R chart ☑ Part×Operator interaction ☑ By Operator
Critères ICH : % R&R < 10 % ¦ ndc ≥ 5 ¦ % Reproductibilité < 5 % ¦ % Répétabilité < 5 %
INTERPRÉTATION DES 5 GRAPHIQUES MINITAB® (Section 7.6.3 document)
• Components of Variation : barres % R&R ROUGE ~80 % >> 30 % → Système INACCEPTABLE (cause : reproductibilité > répétabilité)
• Boxplot by Operator : décalage net A2 (~100,2) vs A3 (~99,6) → Biais systématique inter-opérateurs
• R Chart by Operator : points dans limites LCS = 0,8581 → Bonne précision intra-analyste
• Xbar Chart : points DANS limites (mauvais signe MSA) → Système trop bruyant, ne discrimine pas les pièces
• Interaction Part×Operator : lignes parallèles décalées → Effet opérateur pur (biais), pas d'interaction
ACTIONS SUITE À UN GAGE R&R INACCEPTABLE (Recommandations Ch.7 document)
1. Ne pas lancer la validation ICH Q2(R2) tant que % R&R > 30 %
2. Standardiser la préparation : pesée balance A, pipettes classe A, même temps ultrasons
3. Réviser SOP : éliminer toute ambiguïté sur dilutions et manipulation
4. Formation pratique commune pour harmoniser gestes des 3 analystes
5. Refaire Gage R&R après corrections – Objectif final : % R&R < 10 %

## ÉTUDE TYPE 1 – Répétabilité ins
ÉTUDE TYPE 1 – Répétabilité instrumentale (Section 7.6.1)
Feuille : Filtrer P10 (CRM) dans MSA_HPLC_Data
Stat > Outils de la qualité > Étude de l'instrumentation > Gage Run Chart
Parts : P10 ¦ Operators : A1, A2, A3 ¦ Measurements : Concentration_measured
Critères : Cg ≥ 1,33 ¦ Cgk ≥ 1,33 ¦ % Biais < ±2 % ¦ % Répétabilité/Tol < 10 %