## Slide 1
Rachid BERKANI
GUIDE COMPLET
HPLC & Statistiques
avec Minitab
Développement, Validation et Maîtrise
Statistique des Méthodes Analytiques
Partie I
Fondamentaux
Partie II
Développement
Partie III
Surveillance
Partie IV
Investigations
Partie V
Conformité
ICH Q2(R2) · USP <621> · Minitab Statistical Software · Bonnes Pratiques Réglementaires
R BERKANI
Extrait du livre

## Slide 2
Table des Matières
I
Partie I
Fondamentaux – HPLC, Statistiques et Conformité
Chap. 1–3
II
Partie II
Développement et Validation Robuste des Méthodes
Chap. 4–6
III
Partie III
Surveillance Continue et Maîtrise des Performances
Chap. 7–9
IV
Partie IV
Investigations, Résolution de Problèmes et Amélioration
Chap. 10–12
V
Partie V
Conformité, Intégrité des Données et Bonnes Pratiques
Chap. 13–14
A
Annexes
Ressources, Données, Glossaire et Checklists
Ann. A–F
14 Chapitres · 6 Annexes · Approche pratique et réglementaire
R BERKANI

## Slide 3
I
PARTIE
Chapitres 1 · 2 · 3
Fondamentaux
HPLC, Statistiques
et Conformité
Concepts essentiels pour l'analyste pharmaceutique · ICH Q2(R2) · USP <621>
R BERKANI

## Slide 4
CHAPITRE 1
HPLC en Industrie Pharmaceutique
Cycle de Vie de la Méthode
Développement · Validation · Transfert · Vérification · Surveillance continue
Sources de Variabilité
Instrument · Colonne · Réactifs · Opérateur · Conditions environnementales
Exigences ICH Q2(R2)/Q14
Linéarité · Exactitude · Fidélité · Spécificité · Robustesse · LOD/LOQ
USP <621>
Paramètres chromatographiques · SST · Facteur asymétrie · Résolution
🛠 Outils Minitab :
Statistiques descriptives · Visualisation des données · Importation et exploration

## Slide 5
CHAPITRE 2
Bases Statistiques pour l'Analyste
Distribution
Normale
Loi gaussienne, paramètres μ et σ, courbes de densité
Tests
d'Hypothèses
t-test, ANOVA, Chi², valeurs p, erreurs α et β
Régression
Linéaire
Droite des moindres carrés, R², résidus, intervalles
Intervalles de
Confiance
IC 95% et 99%, intervalles de prédiction et tolérance
🛠 Outils Minitab :
Import de données · Assistants statistiques · Graphiques analytiques

## Slide 6
CHAPITRE 3
Comprendre et Quantifier la Variabilité
Variabilité Totale
Instrument
Opérateur
Méthode
• Temps de rétention
• Pression système
• Température colonne
• Préparation échantillon
• Technique d'injection
• Interprétation des pics
• Paramètres gradient
• Débit phase mobile
• Composition solvants
🛠 Outils Minitab :
ANOVA à un facteur · Boxplots comparatifs · Cartes de contrôle individuelles

## Slide 7
II
PARTIE
Chapitres 4 · 5 · 6
Développement et
Validation Robuste
des Méthodes
DoE · ICH Q2(R2) · SST statistique · Linéarité · Fidélité · LOD/LOQ
R BERKANI

## Slide 8
CHAPITRE 4
Plans d'Expériences (DoE) pour l'Optimisation HPLC
CRIBLAGE
Plans Factoriels
Criblage des facteurs influents · Interactions 2FI · Effets principaux
OPTIMISATION
CCD (Central Composite)
Surface de réponse · Optimisation simultanée · Modèles quadratiques
ROBUSTESSE
Box-Behnken
Design efficace 3 niveaux · Pas de points en coins extrêmes · Robustesse
🛠 Outils Minitab :
Plans factoriels · CCD · Box-Behnken · Graphiques de Pareto · Surface de réponse

## Slide 9
CHAPITRE 5
Validation Analytique selon ICH Q2(R2)
Linéarité
Régression · Test LoF · R²
Justesse
t-test · % Recouvrement · Biais
Répétabilité
RSD · ANOVA · 6 mesures min.
Fidélité Intermédiaire
ANOVA à deux facteurs · ICC
LOD / LOQ
3σ/pente · 10σ/pente · S/B
Robustesse
DoE Plackett-Burman · OFAT
🛠 Outils Minitab :
Régression linéaire · Intervalles de confiance · Calculs automatisés LOD/LOQ

## Slide 10
CHAPITRE 6
System Suitability Testing (SST) Statistique
KPI Chromatographiques
Temps de rétention (tR)
Facteur de symétrie (As)
Résolution (Rs)
Nombre de plateaux (N)
Facteur de capacité (k')
RSD des injections répétées
Limites Dynamiques par Capabilité
Basées sur Cp/Cpk réel du système
Plus réalistes que limites arbitraires
Cartes I-MR pour chaque paramètre SST
Règles Western Electric intégrées
Alertes automatiques sur dérives
🛠 Outils Minitab :
Cartes I-MR · Xbar-R · Règles Western Electric/Nelson · Analyse de capabilité

## Slide 11
III
PARTIE
Chapitres 7 · 8 · 9
Surveillance Continue
et Maîtrise des
Performances
SPC/MSP · Gage R&R · Capabilité analytique · OOT/OOC · Indices Cp/Cpk/Ppk

## Slide 12
CHAPITRE 7
Maîtrise Statistique des Procédés (MSP/SPC) appliquée à l'HPLC
Temps de Rétention (tR)
Suivi dérive colonne · Alerte vieillissement · OOT précoce
Résolution (Rs)
Surveillance séparation critique · Détection coélution
Pression Système
Corrélation colmatage · Prédiction maintenance · Tendances
Asymétrie des Pics
As > 2.0 : investigation · Dérive pH phase mobile
🛠 Outils Minitab :
Cartes de contrôle I-MR, Xbar-R · Analyse de tendances · Alertes OOT automatisées

## Slide 13
CHAPITRE 8
Analyse du Système de Mesure (MSA / Gage R&R)
Variance
Totale
Répétabilité (Instrument)
~15%
Reproductibilité (Analyste)
~10%
Variabilité Pièce / Lot
~75%
Critères d'Acceptation
%GRR < 10% ✓ acceptable · 10-30% ✓ conditionnel · >30% ✗ inacceptable
ndc ≥ 5 catégories distinctes requises
🛠 Outils Minitab :
Gage R&R croisé/emboîté · % contribution · ndc (nombre de catégories distinctes)

## Slide 14
CHAPITRE 9
Capabilité Analytique et Fiabilité à Long Terme
Cp
(USL - LSL) / 6σ
Capabilité potentielle · Processus centré
≥ 1.33 requis
Cpk
min(Cpu, Cpl)
Capabilité réelle · Tient compte du centrage
≥ 1.33 requis
Ppk
Capabilité à long terme
Performance globale · Inclut variation inter-batch
≥ 1.00 requis
🛠 Outils Minitab :
Analyse de capabilité · Histogrammes avec limites · Études de stabilité long terme

## Slide 15
IV
PARTIE
Chapitres 10 · 11 · 12
Investigations,
Résolution de Problèmes
et Amélioration
OOS/OOT · Transfert de méthodes · Maintenance prédictive · Comparaisons inter-lab
R BERKANI

## Slide 16
CHAPITRE 10
Gestion des Résultats OOS / OOT
1
Détection
Résultat hors spec ou hors tendance · Enregistrement immédiat
2
Investigation Phase I
Erreur laboratoire · Calcul · Préparation · Instrument
3
Tests Statistiques
Test de Grubbs · ANOVA comparaison · Valeur aberrante ?
4
Investigation Phase II
Matière première · Procédé fabrication · Stabilité
5
Décision & CAPA
Invalidation ou confirmation · Actions correctives/préventives
🛠 Outils Minitab :
Test de Grubbs (outliers) · ANOVA de comparaison · Diagrammes de Pareto

## Slide 17
Transfert de Méthodes & Maintenance Prédictive
CHAPITRE 11 — Transfert de Méthodes
Équivalence inter-laboratoires
Mise à jour statistique des spécifications
Test d'équivalence (TOST)
Intervalles de tolérance statistique
Régression de Passing-Bablok
Critères d'acceptation sur les résidus
CHAPITRE 12 — Maintenance Prédictive
Corrélation pression / qualité de pic
Anticipation du colmatage colonne
Analyse de corrélation temporelle
Régression temporelle et prévisions
Tableaux de bord de performance
Plans d'amélioration continue (PDCA)

## Slide 18
V
PARTIE
Chapitres 13 · 14
Conformité,
Intégrité des Données
et Bonnes Pratiques
ALCOA+ · Validation logicielle · Documentation · Reporting réglementaire
R BERKANI

## Slide 19
Intégrité des Données & Documentation Réglementaire
Principes ALCOA+
Attr
Lisi
Cont
Orig
Préc
Comp
Cohé
Dura
Disp
Chap. 13 — Intégrité des Données
et Validation Logicielle
Traçabilité des projets Minitab
Qualification simplifiée IQ/OQ/PQ
Préparation aux inspections FDA/EMA
Gestion des versions de méthodes
Verrouillage des feuilles de calcul
Export de rapports auditables
Chap. 14 — Documentation et
Reporting Réglementaire
Bonnes pratiques de rédaction
Automatisation des rapports Minitab
Modèles standardisés de validation
Utilisation du ReportPad Minitab
Commandes de session reproductibles
Templates ICH Q2/USP <1225>

## Slide 20
Annexes Pratiques
A
Fichiers de Données Exemples
Jeux de données téléchargeables pour tous les exercices du livre
B
Commandes Minitab Essentielles
Référence rapide des session commands pour automatiser les analyses
C
Tables Statistiques & Formules
Tables t, F · RSD · Cp/Cpk · LOD/LOQ · Formules de référence complètes
D
Glossaire Bilingue
Terminologie HPLC / Statistiques / Réglementaire EN-FR
E
Checklist Validation ICH Q2(R2)
Checklist complète ICH Q2(R2) + USP <1225>/<1226> prête à l'emploi
F
Ressources Complémentaires
Guides ICH, FDA, EMA · Pharmacopées · Sites de référence réglementaires
6 Annexes de référence · Ressources pratiques pour une application immédiate en laboratoire pharmaceutique

## Slide 21
Ce que ce livre vous apporte
Une approche rigoureuse de la validation analytique selon ICH Q2(R2) et USP <621>
La maîtrise de Minitab pour chaque étape du cycle de vie de la méthode HPLC
Des outils statistiques concrets : DoE, SPC, Gage R&R, Capabilité
Une préparation solide aux inspections réglementaires (FDA, EMA, ANSM)
Des ressources pratiques directement applicables en laboratoire
HPLC & Statistiques avec Minitab · 14 Chapitres · 6 Annexes · ICH Q2(R2) · USP <621>