## Slide 1
PARCOURS EXPERT
Plan de Formation
Statistique Analytique & Investigation OOS
20
Semaines
4
Modules
5
Livrables
1
Certification
R, BERKANI| Version 1.0 | 19/04/2026

## Slide 2
Vue d'ensemble du parcours
SEMESTRE 1 — Semaines 1 à 12
SEMESTRE 2 S13–20
S21+
S1
S5
S9
S13
S17
S20
S1
Kick-off
S2–S4
Module 1
S5–S8
Module 2
S9–S12
Module 3
S13–S16
Module 4
S17–S20
Projet
5 objectifs pédagogiques
O1
Cadre réglementaire OOS
O2
Phase 1 vs Phase 2
O3
Grubbs, t-test, ANOVA
O4
Rédaction rapports
O5
CAPA & Prévention
Plan de formation Expert | Statistique Analytique & OOS
2 / 10

## Slide 3
Semestre 1 — Lancement et Fondamentaux
Semaines 1 à 12 • 3 modules actifs • 3 livrables
Semaine 1
Kick-off & Diagnostic
Présentiel + Quiz diagnostic
Présentation du plan · Objectifs · Installation Minitab · Quiz de positionnement
Semaines 2–4 | Module 1
Fondamentaux statistiques
2 × 4h présentiel + Asynchrone
Statistiques descriptives, variabilité, MSP, cartes de contrôle
Livrable : Synthèse statistique sur données SST fournies
Semaines 5–8 | Module 2
Application méthode OOS
3 × 4–6h présentiel + Atelier
Investigation OOS simulée · Phase 1 vs Phase 2 · Grubbs · Minitab
Livrable : Rapport d'investigation Phase 1 complet
Semaines 9–12 | Module 3
Maîtrise avancée — Transfert
2 × 6–8h présentiel + Atelier
Transfert analytique simulé inter-sites · ANOVA · Rédaction réglementaire
Livrable : Rapport de transfert analytique complet
Plan de formation Expert | Statistique Analytique & OOS
3 / 10

## Slide 4
Module 2 — Application méthode OOS (Semaines 5–8)
Sessions présentielles
Session 1 — 4h
Cadre OOS, Phase 1 vs Phase 2, arbre de décision
Session 2 — 5h
Test de Grubbs, t-test, ré-injection, analyse écart
Session 3 — 6h
Rédaction rapport, ALCOA+, cas d'inspection simulé
Atelier pratique
Investigation OOS simulée — Impureté A
1
Dataset : 6 préparations, 1 résultat OOS
2
Checklist Phase 1 (calculs, instrument, préparation)
3
Test de Grubbs dans Minitab — lecture p-value
4
Ré-injection simulée — analyse de l'écart
5
Rédaction rapport d'investigation Phase 1
Livrable : Rapport d'investigation Phase 1 conforme FDA OOS Guidance (2006)
Plan de formation Expert | Statistique Analytique & OOS
4 / 10

## Slide 5
Semestre 2 — Intégration et Capitalisation
Semaines 13 à 20 • 2 phases • Certification finale
Semaines 13–16 | Module 4
CPV & Amélioration continue
2×4h présentiel
Atelier CPV
Livrable
Revue CPV simulée · Cartes de contrôle MSP · KPI injection · Boucle CAPA
Livrable : Plan d'actions d'amélioration priorisé (matrice impact/effort)
Semaines 17–20 | Projet final & Certification
Soutenance devant jury — Certification délivrée
Travail en autonomie sur cas réel ou simulé complet
Soutenance orale 30 min + Q&R 15 min devant jury (Resp. QC, AQ, Statisticien)
Condition : livrables S1–S4 ≥ 70 % + soutenance ≥ 14/20
Cérémonie de clôture et délivrance des certifications
Plan de formation Expert | Statistique Analytique & OOS
5 / 10

## Slide 6
Maintien des compétences — Semaines 21+
Webinaires
Trimestriel
Nouveaux référentiels FDA / EU GMP
Retours d'inspections récentes
Évolutions Minitab & outils stats
Cas pratiques commentés
Communauté de pratique
Mensuel
Partage de cas inter-sites
Questions ouvertes & Q&R
Bonnes pratiques QC
Réseau de pairs experts
Mise à jour ressources
Annuel
Révision contenu des modules
Nouveaux datasets exercices
Quiz actualisés
Recyclage ciblé si besoin réglementaire
Plan de formation Expert | Statistique Analytique & OOS
6 / 10

## Slide 7
Livrables et grille d'évaluation
Module | Livrable | Critère de réussite | Évaluateur | Semaine
Module 1 | Synthèse statistique (données SST) | Exactitude calculs + interprétation MSP | Resp. QC | S4
Module 2 | Rapport investigation Phase 1 | Conformité FDA OOS + ALCOA+ | Resp. QC | S8
Module 3 | Rapport de transfert analytique | Structure réglementaire + ANOVA | QC + AQ | S12
Module 4 | Plan d'actions CPV priorisé | Pertinence CAPA, lien MSP/KPI | Resp. QC | S16
Projet final | Rapport complet + soutenance orale | Jury 20 critères ≥ 14/20 | Jury | S20
Condition de certification : livrables intermédiaires ≥ 70 % chacun + soutenance orale ≥ 14/20. En cas d'échec sur un livrable, délai de 30 jours pour resoumission.
Plan de formation Expert | Statistique Analytique & OOS
7 / 10

## Slide 8
Outils statistiques — Maîtrise avec Minitab
Test de Grubbs
Détection outlier statistique
Condition : n ≥ 6 | p < 0,05
Cause technique OBLIGATOIRE pour exclusion
t-test
Comparaison de moyennes de lots
Condition : Normalité vérifiée
Évaluer différence statistiquement significative
ANOVA 2 facteurs
Décomposition sources de variabilité
Condition : Design factoriel
Identifier : lot vs analytique vs aléatoire
Cartes I-MR
Surveillance injection (MSP)
Condition : Nelson Test 1 (3σ)
Détection précoce OOT → OOS
%RSD validation
Référence répétabilité
Condition : Benchmark historique
Écart > 3× %RSD = signal anormal
ALCOA+ check
Conformité données brutes
Condition : Post-investigation
Archivage CDS, intégrité, traçabilité
Plan de formation Expert | Statistique Analytique & OOS
8 / 10

## Slide 9
Programme détaillé — Ateliers pratiques
Atelier 1 — Semaines 5–8
Investigation OOS simulée — Impureté A
Dataset : 6 préparations, 1 résultat OOS
Durée : 45 minutes · Travail en binôme
1
Compléter la checklist Phase 1 (calculs, instrument, préparation)
2
Test de Grubbs dans Minitab — lecture et interprétation p-value
3
Ré-injection simulée — calcul de l'écart vs variabilité historique
4
Rédiger le rapport Phase 1 selon template conforme FDA
Atelier 2 — Semaines 9–12
ANOVA et identification des causes racines
Dataset : résultats par sous-lot / préparation / injection
Durée : 45 minutes · Design factoriel
1
Configurer ANOVA 2 facteurs dans Minitab (sous-lot × préparation)
2
Lire le tableau ANOVA — p-values, composantes de variance
3
Identifier la source dominante de variabilité (lot / analytique / aléatoire)
4
Proposer des CAPA ciblées reliées au plan d'amélioration
Plan de formation Expert | Statistique Analytique & OOS
9 / 10

## Slide 10
Prêt à démarrer ?
Ce programme vous donne les outils pour maîtriser l'investigation OOS,
la statistique appliquée et la rédaction réglementaire.
20 semaines
4 modules
5 livrables
Minitab intégré
Certification finale
Responsable QC
Dr. A. Martin
Coordinatrice Formation
Mme C. Dupont
Responsable AQ
Mme S. Leroy
Version 1.0 | 19/04/2026 | Département Contrôle Qualité | Usage interne