## Slide 1
Tableau récapitulatif
Transfert et Optimisation
Outils et Applications
Équivalence TOST
Comparaison méthodes
Limites SST
Approche Bayésienne
Surveillance MSP
Documentation ALCOA+
Méthode HPLC pharmaceutique | ICH Q14 | Minitab Statistical Tools Rachid BERKANI

## Slide 2
Tableau récapitulatif — Transfert et Optimisation
6 concepts • Question clé • Outil Minitab • Décision opérationnelle
Concept
Question clé
Outil Minitab
Décision opérationnelle
Équivalence de moyennes
"Les deux sites produisent-ils des résultats suffisamment proches ?"
Equivalence Tests > 2-Sample t (TOST)
Transfert accepté si IC 90 % ⊂ [−Δ ; +Δ]
Comparaison méthode-à-méthode
"Y a-t-il un biais systématique sur toute la plage ?"
Regression > Fit Regression Model / Passing-Bablok
Ajustement calibration si biais proportionnel/constant significatif
Mise à jour limites SST
"Quelles limites reflètent la performance réelle du système ?"
Quality Tools > Tolerance Intervals
Limites OOT data-driven, plus sensibles que spécifications génériques
Intégration connaissances historiques
"Comment combiner historique et nouvelles données ?"
Approche Bayésienne (macro Minitab ou calcul manuel)
Spécifications raffinées — accumulation de connaissances
Surveillance post-transfert
"Comment garantir la performance continue après transfert ?"
Cartes MSP avec limites ajustées + revue trimestrielle
Détection précoce des dérives — amélioration continue intégrée
Documentation réglementaire
"Comment justifier les décisions aux inspecteurs ?"
Rapport structuré + sorties Minitab archivées + justification Δ
Décisions défendables, traçabilité ALCOA+, conformité ICH/USP
Transfert et Optimisation de Méthodes | Outils Statistiques Minitab | Approche ICH Q14
2 / 5

## Slide 3
Zoom sur les concepts 1 — 2 — 3
Équivalence TOST • Comparaison méthodes • Limites SST data-driven
01
Équivalence de moyennes
Minitab : 2-Sample t TOST
Définir la marge Δ a priori (spécif. produit, impact qualité)
Calculer l'IC 90 % sur la différence des moyennes
Conclusion : IC ⊂ [−Δ;+Δ] → transfert accepté
Ne pas utiliser le test t classique pour démontrer l'équivalence
Critère : IC 90 % ⊂ [−Δ ; +Δ]
02
Comparaison méthode-à-méthode
Minitab : Régression / Passing-Bablok
Tester le biais constant (ordonnée à l'origine)
Tester le biais proportionnel (pente ≠ 1)
Passing-Bablok si erreurs sur les deux axes
Ajuster la calibration si biais significatif
Critère : Pente ≈ 1 & ordonnée ≈ 0
03
Mise à jour limites SST
Minitab : Tolerance Intervals
Collecter ≥ 30 résultats historiques du système
Calculer l'intervalle de tolérance à 95 % / 99 %
Définir UCL/LCL comme limites d'alerte OOT
Soumettre à la revue qualité trimestrielle
Critère : Intervalles de tolérance 95/99 %
Transfert et Optimisation de Méthodes | Outils Statistiques Minitab | Approche ICH Q14
3 / 5

## Slide 4
Zoom sur les concepts 4 — 5 — 6
Approche Bayésienne • Surveillance MSP • Documentation réglementaire
04
Intégration connaissances
Minitab : Approche Bayésienne
Définir la distribution a priori (historique laboratoire)
Collecter nouvelles données post-transfert
Calculer la distribution a posteriori (Prior × Vraisemblance)
Décision basée sur probabilité et intervalle crédible
Critère : P(équivalence) ≥ 95 %
05
Surveillance post-transfert
Minitab : Cartes MSP / SPC
Activer les cartes I-MR avec limites ajustées post-transfert
Appliquer les règles Nelson (1 à 4 au minimum)
Revue mensuelle les 3 premiers mois, puis trimestrielle
Déclencher investigation si signal OOT ou hors limites
Critère : 0 signal non investigué > 30 jours
06
Documentation réglementaire
Minitab : Rapport structuré ALCOA+
Archiver toutes les sorties Minitab (.mpx + exports)
Justifier la marge Δ avec données historiques
Structurer le rapport selon ICH Q14 / USP <1225>
Traçabilité électronique (21 CFR Part 11 / Annex 11)
Critère : Rapport défendable en inspection FDA/ANSM
Transfert et Optimisation de Méthodes | Outils Statistiques Minitab | Approche ICH Q14
4 / 5

## Slide 5
Messages clés à retenir
« Transférer une méthode, ce n'est pas copier une procédure. C'est transférer une connaissance, une maîtrise, une confiance. La statistique est le langage universel qui rend ce transfert possible, mesurable et défendable. »
TOST avant test t
Pour démontrer l'équivalence, utilisez toujours le test TOST avec une marge Δ justifiée a priori. Le test t classique ne peut que rejeter ou non une différence — il ne démontre pas l'équivalence.
Marge Δ justifiée a priori
La marge d'équivalence doit être définie AVANT l'analyse, basée sur les spécifications produit et l'impact qualité. Une marge ajustée a posteriori pour obtenir un résultat favorable invalide l'approche.
Data-driven specifications
Les limites de contrôle SST peuvent et doivent être affinées sur la base des données accumulées (ICH Q14). Une surveillance plus sensible et pertinente que les spécifications génériques.
Surveillance post-transfert obligatoire
Un transfert réussi n'est pas une fin, mais un début. La surveillance MSP renforcée pendant les premiers mois est cruciale pour confirmer la performance à long terme.
Capitalisation continue
Chaque transfert, chaque investigation enrichit la base de connaissances analytique. Documentez, partagez et intégrez dans la revue de direction.

## Slide 6
Synthèse du flux — Du transfert à la conformité réglementaire
Enchaînement logique des 6 étapes statistiques du transfert de méthode
1
Équivalence TOST
IC 90 % ⊂ [−Δ;+Δ]
2
Comparaison méthodes
Régression / Bablok
3
Mise à jour limites SST
Tolerance Intervals
4
Approche Bayésienne
Prior × Vraisemblance
5
Surveillance MSP
Cartes I-MR ajustées
6
Documentation ALCOA+
Rapport ICH/USP
ICH Q14 • USP <1225> • FDA/ANSM • 21 CFR Part 11 • EU GMP Annex 11 • Minitab 21
Transfert et Optimisation de Méthodes | Outils Statistiques Minitab | Approche ICH Q14
5 / 5