| REVUE DE DIRECTION Performance Analytique – T3 2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Période : Juil. – Sept. 2026 | Responsable : Dr. R. B | Document : REV-DIR-QC-T3-2026 |

1.  Synthèse des performances globales

| Indicateur | Valeur T3 | Objectif | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Méthodes sous surveillance MSP | 12 | ≥ 10 | ✅ Conforme |
| Taux conformité SST global | 98,4 % | ≥ 98 % | ✅ Conforme |
| Alertes OOT totales (12 mois) | 7 | ≤ 10 | ✅ Conforme |
| OOT investiguées et closes | 5 / 7 | 100 % | ⚠ En cours |
| Cpk moyen paramètres critiques | 1,85 | ≥ 1,33 | ✅ Conforme |
| Variabilité inter-sites (ANOVA) | 3,2 % | < 5 % | ✅ Conforme |

2.  Focus : Transfert METH-HPLC-CARD-001  (Toulouse → Lyon)

Statut : Transfert complété avec succès en Juin 2026  ✅

| Paramètre | Test statistique | Résultat | Statut / Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Équivalence Assay | TOST | Δ = ±2,0 % | ✅ Démontrée |
| Équivalence Résolution | TOST | Δ = ±0,30 | ⚠ Proche limite |
| Surveillance MSP | I-MR | Activée | ✅ Renforcée sur résolution |
| Formation analystes | — | En cours | ⚠ Formation complémentaire |

⚠ La résolution post-transfert (Δ = ±0,30) est dans les limites du TOST mais proche du seuil d'équivalence.

→ Action : Formation complémentaire des analystes de Lyon sur l'intégration chromatographique programmée pour T4 2026.

3.  Tendances statistiques

| Indicateur statistique | T2 2026 | T3 2026 | Tendance |
| --- | --- | --- | --- |
| Cpk moyen (paramètres critiques) | 1,82 | 1,85 | ✅ Stable / ↑ |
| Variabilité inter-sites (ANOVA) | — | 3,2 % | ✅ < 5 % cible |
| Temps moyen entre alertes OOT | 32 jours | 45 jours | ✅ Amélioration |
| Taux SST conforme global | 97,8 % | 98,4 % | ✅ ↑ +0,6 pts |
| OOT non closes > 30 jours | 3 | 2 | ⚠ Réduction en cours |

4.  Décisions stratégiques

| Décision | Responsable | Délai |
| --- | --- | --- |
| Approuver la mise à jour des limites SST basée sur les intervalles de tolérance | QA + QC | T4 2026 |
| Étendre l'approche TOST à tous les futurs transferts de méthode | QC Manager | Immédiat |
| Allouer budget pour l'extension Bayesian Statistics de Minitab | Direction | T4 2026 |

5.  Plan d'actions T4 2026

| Action | Responsable | Délai | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Implémenter les nouvelles limites SST pour 5 méthodes critiques | QC + AQ | Nov. 2026 | Haute |
| Former 100 % des analystes QC aux tests d'équivalence TOST | Formation QC | Déc. 2026 | Haute |
| Formation complémentaire analystes Lyon — intégration HPLC | QC Manager | Oct. 2026 | Haute |
| Préparer le transfert HPLC-MS → site de Bordeaux | QC + Projets | T1 2027 | Moyenne |
| Mise à jour Minitab — module Bayesian Statistics | Informatique | T1 2027 | Basse |
| Revue capabilité T4 — rapport synthèse annuel | QA | Jan. 2027 | Haute |

6.  Conclusion

Bilan de la revue de direction T3 2026 — Département Contrôle Qualité

☑  Performance analytique globale conforme aux objectifs fixés en début d'année

☑  Transferts de méthode maîtrisés avec approche statistique rigoureuse (TOST, ANOVA)

☑  Amélioration continue intégrée dans le système qualité — Cpk moyen stable à 1,85

☐  2 alertes OOT encore en cours d'investigation — suivi renforcé activé

| Préparé par : Dr. R. B Responsable Contrôle Qualité Date : 15/10/2026 | Approuvé par : Directeur Qualité / Direction Signature : ___________________ Date : _______________ |
| --- | --- |

Document confidentiel — Usage interne — Revue de Direction T3 2026