## Slide 1
CHAPITRE
2
Investigation
OOS
Détection et
Investigation Initiale
Boucle 3 phases · Plan d'échantillonnage · Normalité · Test Grubbs · Pareto · Cartes I-MR
2.1 Boucle d'investigation en 3 phases
2.2 Plan d'échantillonnage et règles de retest
2.3 Vérification de la normalité
2.4 Test de Grubbs – Détection des valeurs aberrantes
2.5 Diagramme de Pareto des causes OOS
2.6 Cartes de contrôle I-MR – Surveillance OOT
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
1

## Slide 2
2.1 — Boucle d'Investigation en 3 Phases
Approche structurée FDA pour les résultats OOS
La FDA recommande une approche séquentielle permettant de distinguer une erreur analytique d'une non-conformité réelle du lot.
PHASE 1
Investigation Laboratoire
⏱ ≤ 30 jours ouvrés
▸ Revue documentaire complète
▸ Vérification instruments & réactifs
▸ Entretien analyste
▸ Aucun retest non autorisé
▶
PHASE 2
Investigation Élargie
⏱ Si Phase 1 non conclusive
▸ Réanalyse échantillon d'origine
▸ Nouveaux sous-échantillons
▸ Investigation production
▸ Autorisation QA écrite requise
▶
PHASE 3
CAPA & Clôture
⏱ Selon complexité
▸ Cause racine identifiée
▸ CAPA formalisée
▸ Vérification d'efficacité J+30/90/180
▸ Rapport final signé
Avantages clés : Efficacité · Intégrité (anti testing-into-compliance) · Traçabilité · Conformité FDA / EMA / ICH Q10
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
2

## Slide 3
Phase 1 — Investigation Laboratoire
Revue documentaire et vérification analytique — sans retest autorisé
Données Brutes
• Chromatogrammes & spectres
• Calculs manuels/automatiques
• Facteurs de dilution
• Audit trail (21 CFR Part 11)
Instruments
• Étalonnage valide
• System Suitability Test
• Maintenance récente
• Absence d'alarmes
Réactifs & Standards
• Dates de péremption
• Conditions de stockage
• Traçabilité COA
• Préparation documentée
Analyste
• Formation validée
• Qualification récente
• Entretien factuel
• Observations notées
Méthode Analytique
• SOP version approuvée
• Paramètres conformes
• Temps d'équilibration
• Critères système
Échantillon
• Conditions de stockage
• Homogénéité vérifiée
• Pesée & dilution
• Stabilité
⚠ Règle FDA : Aucun retest autorisé sans cause assignable documentée et approbation QA écrite
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
3

## Slide 4
Phases 2 & 3 — Investigation Élargie et CAPA
Escalade structurée et prévention de la récurrence
PHASE 2 — Investigation Élargie
Réanalyse
2–3 répétitions sur échantillon initial, analyste différent
Sous-échantillons
7–10 unités selon lot (haut, milieu, bas du conteneur)
Investigation production
Batch record, équipements, matières premières, HVAC
Cartes de contrôle
I-MR pour visualiser tendances historiques (OOT)
Évaluation risques
ICH Q9 — Impact sur autres lots, stabilité
PHASE 3 — CAPA & Clôture
Cause racine
5 Pourquoi · Ishikawa · FMEA
Action corrective
Élimine la cause du problème actuel
Action préventive
Empêche la récurrence sur autres systèmes
Vérification efficacité
J+30 : implémentation / J+90 : adoption / J+180 : résultats
Clôture documentaire
Rapport final + justification libération ou rejet
→
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
4

## Slide 5
2.2 — Plan d'Échantillonnage & Règles de Retest
Cadre réglementaire FDA 2006 & ASTM E2587
⛔ TESTING INTO COMPLIANCE Multiplier les retests jusqu'à obtenir un résultat conforme = violation grave de la Data Integrity (FDA 483 / Warning Letter)
Phase 1
1 retest max
de l'échantillon d'origine si cause assignable identifiée
Phase 2
≤ 6 sous-ech.
du même lot, avec autorisation QA écrite préalable obligatoire
Prédéfinition
OBLIGATOIRE
Nombre, type et critères de retest définis AVANT exécution dans la SOP
Résultats
Tous rapportés
Originaux + retests conservés et considérés dans l'évaluation finale
Taille d'Échantillon par Forme Galénique
Forme pharmaceutique
Taille recommandée
Justification
Solides oraux (comprimés, gélules)
7 – 10 unités
Variabilité de mélange
Liquides (sirops, injections)
3 – 5 unités
Homogénéité supposée
Semi-solides (crèmes, pommades)
5 – 7 unités
Risque d'hétérogénéité
Stériles (injectables)
Minimum 3 unités
Contrainte de production
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
5

## Slide 6
2.3 — Vérification de la Normalité avant Grubbs
Étape préalable indispensable — Minitab : Stat > Basic Statistics > Normality Test
Appliquer le test de Grubbs sur des données non-normales produit des p-values incorrectes et des décisions erronées.
Shapiro-Wilk
PRIORITÉ 1
Taille :
n < 50
Puissance :
Très élevée
Usage :
★ Recommandé en CQ pharma
Anderson-Darling
PRIORITÉ 2
Taille :
n ≥ 20
Puissance :
Élevée
Usage :
Analyses de tendances OOT (20+ lots)
Ryan-Joiner
ALTERNATIF
Taille :
Toutes
Puissance :
Similaire S-W
Usage :
Alternatif disponible dans Minitab
RÈGLE DE DÉCISION
p-value ≥ 0.05
→
Normalité non rejetée → Tests paramétriques autorisés (Grubbs applicable)
p-value < 0.05
→
Données non-normales → Test de Dixon ou transformation log (Box-Cox) requis
n < 3
→
Test statistiquement invalide → Jugement expert ou Anderson-Darling requis
Minitab : Stat > Basic Statistics > Normality Test → Shapiro-Wilk (n<50) ou Anderson-Darling (n≥20)
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
6

## Slide 7
2.4 — Test de Grubbs — Détection des Valeurs Aberrantes
USP <1010> · FDA Guidance OOS · Minitab : Stat > Quality Tools > Outlier Test
Statistique G de Grubbs
G = max|Xi − X̄| / s
Xi = Valeur suspectée X̄ = Moyenne s = Écart-type
Hypothèses du Test
H₀ Aucune valeur aberrante dans le jeu de données
H₁ Au moins une valeur aberrante est présente
Pré-requis : données normalement distribuées (vérifier avant)
Matrice de Décision
Normalité
Test Grubbs
Cause assignable
Décision
Action
Normal (p ≥ 0.05)
Outlier (p < 0.05)
Trouvée
EXCLUSION JUSTIFIÉE
✓
Normal (p ≥ 0.05)
Outlier (p < 0.05)
Non trouvée
CONSERVER
⚠
Normal (p ≥ 0.05)
Non-outlier (p ≥ 0.05)
N/A
CONSERVER TOUT
✓
Non-normal (p < 0.05)
Non valide
N/A
GRUBBS INVALIDE
✗
🔑 Règle d'Or : Un outlier statistique sans cause assignable documentée ne justifie JAMAIS l'exclusion d'une donnée.
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
7

## Slide 8
2.4 — Test de Grubbs : Valeurs Critiques & Procédure Minitab
Référence : USP <1010> — α = 0.05 recommandé FDA
Valeurs Critiques G (α = 0.05)
n
G critique (5%)
Décision
3
1.155
Auto Minitab
4
1.481
Auto Minitab
5
1.715
Auto Minitab
6
1.887
Auto Minitab
7
2.020
Auto Minitab
8
2.126
Auto Minitab
9
2.215
Auto Minitab
10
2.290
Auto Minitab
15
2.549
Auto Minitab
20
2.709
Auto Minitab
25
2.821
Auto Minitab
30
2.908
Auto Minitab
Procédure Minitab® — Étape par Étape
1
Saisir les données dans une colonne C1 (minimum 3 valeurs)
Format : une valeur par ligne
2
Vérifier la normalité : Stat > Basic Statistics > Normality Test
Shapiro-Wilk si n < 50
3
Si normalité confirmée (p ≥ 0.05) : Stat > Quality Tools > Outlier Test
Menu Quality Tools
4
Sélectionner 'Grubbs' test et fixer α = 0.05
Niveau FDA recommandé
5
Interpréter : p-value < 0.05 → outlier confirmé statistiquement
Chercher cause assignable
6
Documenter la sortie Minitab dans le formulaire d'investigation OOS
Conservation audit trail
⚠ Limites : n ≥ 3 requis · Un outlier à la fois · Données normales obligatoires · Cause assignable toujours requise
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
8

## Slide 9
2.5 — Diagramme de Pareto des Causes OOS
Règle 80/20 · Minitab : Stat > Quality Tools > Pareto Chart
80% des non-conformités sont générées par 20% des causes — Indispensable pour prioriser les CAPA.
25%
50%
75%
100%
28%
Dégradation colo…
22%
Erreur préparati…
18%
Dérive pompe HPLC
14%
Réactif hors pér…
10%
Calcul incorrect
8%
Conditions envir…
80%
Analyse par Catégorie
Équipement
46%
Opérateur
22%
Matière
14%
Méthode
10%
Environnement
8%
Minitab : Stat > Quality Tools > Pareto Chart
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
9

## Slide 10
2.6 — Cartes de Contrôle I-MR — Surveillance OOT
Individus-Étendue Mobile · Minitab : Stat > Control Charts > I-MR
Détecter les dérives OOT avant qu'elles ne génèrent des OOS — outil de surveillance proactive du procédé analytique.
UCL 102.9
CL 100.8
LCL 98.7
L1
L4
L7
L10
L13
Carte I — Valeurs Individuelles (% teneur)
▲ OOT détecté : tendance croissante (Règle 3)
Règles de Nelson (intégrées dans Minitab)
Règle 1
1 point au-delà de ±3σ → signal OOS potentiel → investigation immédiate
Règle 2
9 points consécutifs d'un même côté de la moyenne → dérive OOT
Règle 3
6 points croissants ou décroissants consécutifs → tendance OOT
Règle 4
14 points alternant haut/bas → variation cyclique anormale
OOS vs OOT — Différences Clés
OOS
Out of Specification
Résultat hors spécification — investigation OBLIGATOIRE immédiate
OOT
Out of Trend
Résultat dans spec mais tendance anormale — surveillance proactive
Minitab : Stat > Control Charts
> Variables Charts for Individuals > I-MR
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
10

## Slide 11
✔ CHECKLIST CHAPITRE 2
Avant de passer au chapitre suivant, vérifiez votre maîtrise de ces compétences :
✓
J'ai défini dans la SOP le nombre maximal de retests autorisés (Phase 1 et Phase 2)
✓
Je vérifie systématiquement la normalité des données avant d'appliquer le test de Grubbs
✓
Je sais construire et interpréter un diagramme de Pareto des causes d'OOS (règle 80/20)
✓
Je sais paramétrer et interpréter une carte I-MR dans Minitab avec les règles de Nelson
✓
Je comprends la différence entre une erreur analytique (Phase 1) et un OOS confirmé (Phase 2)
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS | Prochain : Chapitre 3 — Outils de Cause Racine

## Slide 12
2.2 — Matrice de Décision des Retests
Règles FDA 2006 — Tous les résultats (originaux + retests) doivent être rapportés
La décision finale repose sur la combinaison du résultat initial, des retests et de la cause identifiée.
Résultat Initial
Résultat Phase 1
Résultat Retest(s)
Décision Finale
Action
OOS
Cause labo trouvée
Conforme
Invalider OOS
✓ Libération possible
OOS
Cause labo trouvée
OOS confirmé
Investigation Phase 2
⇒ Élargir l'enquête
OOS
Aucune cause
Tous conformes
Évaluation QA
⚠ Décision au cas par cas
OOS
Aucune cause
Mixte (OOS + OK)
Probable pb produit
⇒ Investigation production
OOS
Aucune cause
Tous OOS
Lot NON-CONFORME
✗ Rejet obligatoire
Règle des 2/3 (pratique courante à documenter dans la SOP)
Si 2 retests sur 3 sont conformes ET la moyenne des 3 résultats (original + 2 retests) est conforme → lot potentiellement libérable sous réserve d'investigation production complète et approbation QA
⚠ Ne s'applique pas aux produits stériles, tests microbiologiques ou tests de dissolution pharmacopée
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
12

## Slide 13
2.2.3 — Calcul de Taille d'Échantillon avec Minitab®
Stat > Power and Sample Size > 1-Sample t — Puissance statistique
Scénario Pratique
Spécification
95.0% – 105.0%
Moyenne historique
100.0%
Écart-type (σ)
1.5%
Différence à détecter
2.0% (dérive)
Puissance souhaitée
90% (β = 0.10)
Niveau de confiance
95% (α = 0.05)
→ Résultat Minitab : n = 9 échantillons minimum requis
Procédure Minitab® — Étapes
1
Stat > Power and Sample Size > 1-Sample t
2
Test type → Two-sided (bilatéral)
3
Entrer la différence à détecter (1.5% à 3.0%)
4
Entrer l'écart-type historique σ
5
Alpha = 0.05 (95% confiance)
6
Power = 0.80 à 0.90 → Calculate
Facteurs influençant la taille d'échantillon
↑ Puissance (90% vs 80%)
↑ n augmente
↑ Différence à détecter
↓ n diminue
↑ Écart-type σ
↑ n augmente
↓ Niveau α (0.01 vs 0.05)
↑ n augmente
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
13

## Slide 14
2.2.5 — Gestion des Valeurs Aberrantes dans les Retests
Conditions strictes pour l'exclusion d'un résultat — Data Integrity
Un résultat de retest ne peut être exclu que si l'une de ces conditions est remplie :
📄 Erreur documentée
Preuve écrite d'une erreur pendant le test (incident report, logbook)
Outil : Rapport d'incident
📊 Outlier statistique
Test de Grubbs valide avec p-value < 0.05 ET normalité préalablement confirmée
Outil : Test de Grubbs (Minitab)
⚙️ Problème instrument
Alarme ou failure enregistré dans le système pendant l'analyse analytique
Outil : Logbook instrument
🧪 Échantillon compromis
Preuve de contamination, dégradation ou condition de stockage non respectée
Outil : Investigation documentaire
⛔ VIOLATION DATA INTEGRITY
Exclure un résultat uniquement parce qu'il est 'différent des autres' sans preuve statistique ou documentaire = violation grave de l'intégrité des données, systématiquement relevée lors des inspections FDA et EMA.
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
14

## Slide 15
2.2.7 — Cas Particuliers de Retest
Microbiologie · Stérilité · Dissolution — Règles spécifiques pharmacopée
Tests Microbiologiques
USP <1117> · EP 5.1.4
Retest autorisé
Uniquement si erreur de laboratoire prouvée
Nombre de retests
Généralement 1 seul retest autorisé
Justification
Nature destructive du test, hétérogénéité potentielle
Particularité
Distribution Poisson — transformation Log₁₀ requise
Tests de Stérilité
USP <71> · EP 2.6.1
Retest autorisé
Très restreint — uniquement erreur technique prouvée
Investigation
Revue environnementale complète obligatoire
Impact
Potentiel rappel de tous les lots de la même ligne
Particularité
Résultat positif = présomption de non-conformité
Tests de Dissolution
USP <711> · EP 2.9.3
Niveau S1
6 unités — critères Q selon pharmacopée
Niveau S2
6 unités supplémentaires — si S1 échoue partiellement
Niveau S3
12 unités supplémentaires — si S2 non conclusif
Retest
Suivre les niveaux pharmacopée — pas de retest arbitraire
💡 Principe général : Plus le test est critique pour la sécurité patient, plus les règles de retest sont restrictives et encadrées réglementairement.
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
15

## Slide 16
2.2.8 — Indicateurs KPI pour Surveillance des Retests
Minitab : Stat > Control Charts > Attributes Charts — Tableau de bord mensuel/trimestriel
✓
Taux de Retest
(Nb retests / Nb OOS) × 100
24%
Cible : < 30% | Mensuel
⚠
Taux Confirmation OOS
(Nb OOS confirmés / Nb retests) × 100
38%
Cible : Surveillance | Mensuel
✓
Délai Moyen Investigation
Jours entre OOS et clôture
22 j
Cible : < 30 jours | Mensuel
✓
Récurrence OOS
(Nb OOS mêmes causes / Total OOS) × 100
7%
Cible : < 10% | Trimestriel
⚠
Efficacité CAPA
(Nb CAPA efficaces / Total CAPA) × 100
85%
Cible : > 90% | Trimestriel
Tendance du Taux de Retest (12 mois) — Minitab Attributes Chart
Cible 30%
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
16

## Slide 17
2.3 — Que Faire si les Données ne Sont Pas Normales ?
Alternatives au test de Grubbs — Transformations et tests non-paramétriques
Lorsque p-value < 0.05 au test de normalité : le test de Grubbs est invalide. Trois alternatives selon le contexte.
Transformation Box-Cox
Quand : Données asymétriques (skewness)
→ Stat > Control Charts > Box-Cox Transformation
→ Trouver λ optimal (souvent 0, 0.5 ou 1)
→ Appliquer transformation Y' = Yᵏ ou ln(Y)
→ Vérifier normalité sur données transformées
→ Back-transformer les résultats pour rapport
Exemple :
λ = 0 → transformation Log
λ = 0.5 → racine carrée
λ = 1 → pas de transformation
Test de Dixon
Quand : Petit échantillon non-normal
→ Test non-paramétrique pour outliers
→ Ne nécessite pas l'hypothèse de normalité
→ Calcul : Q = |x_douteux – x_voisin| / étendue
→ Comparer à valeur critique Q(α, n)
→ Applicable pour n = 3 à 25 unités
Exemple :
Q calculé > Q critique (5%)
→ Outlier confirmé sans hypothèse de normalité
Données Microbiologiques
Quand : Distribution de Poisson (UFC/mL)
→ Reconnaître non-normalité inhérente (Poisson)
→ Appliquer transformation Log₁₀ systématique
→ Tests paramétriques valides sur log(counts)
→ Back-transformer : 10^x pour interprétation
→ Référence : USP <1117>
Exemple :
Count 250 UFC/mL → log₁₀(250) = 2.40
Travail statistique sur 2.40, pas sur 250
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
17

## Slide 18
2.3.6 — Cas Pratiques : Normalité & Test de Grubbs
Applications concrètes en investigation OOS — Scénarios réels
CAS 1 — OOS avec n=5 Retests
Contexte : Teneur PA — Phase 2 avec 5 retests
Données : 99.2%, 99.5%, 98.9%, 99.1%, 94.3% ⬅ suspect
Étape
Résultat
Décision
Test Normalité
Shapiro-Wilk p = 0.156
✓ Données normales
Test de Grubbs
p = 0.041 < 0.05
✓ Outlier confirmé
Cause assignable
Colonne HPLC obstruée
✓ Cause documentée
Décision
94.3% exclu justifié
→ Retest supplémentaire
CAS 2 — Analyse Tendances OOT n=30
Contexte : Surveillance 30 lots historiques — détection dérive
Données : Données dosage sur 30 lots — analyse APR
Étape
Résultat
Décision
Test Normalité
Anderson-Darling p = 0.021
✗ Données NON-normales
Transformation
Box-Cox λ = 0.5 (racine √)
→ Appliquée
Carte I-MR
Points dans limites post-transfo
✓ Procédé stable
Régression
Pente non-significative
✓ Pas de dérive
Erreurs Courantes à Éviter
✗ Ignorer le test de normalité
Tests statistiques invalides → décision indefendable
✗ Utiliser KS par défaut
Faible puissance → faux négatifs → Préférer Shapiro-Wilk
✗ p-value inversée
p ≥ 0.05 = Normal, p < 0.05 = Non-normal (pas l'inverse !)
✗ Grubbs sur n < 3
Test statistiquement invalide — minimum 3 observations requis
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
18

## Slide 19
2.2.9 & 2.3.9 — Checklists de Conformité
Avant tout retest (Phase 2) et avant test de Grubbs — Vérifications obligatoires
☑ Checklist Retest Phase 2
✓
Phase 1 complète et documentée
✓
Autorisation QA écrite obtenue avant démarrage
✓
Plan de retest défini a priori (nb, type, critères)
✓
Analyste expérimenté et différent de l'original
✓
Même méthode analytique approuvée
!
Nombre de retests défini AVANT exécution
✓
Tous les résultats seront conservés et rapportés
!
Critères d'acceptation prédéfinis dans SOP
☑ Checklist Pré-Test de Grubbs
✓
n ≥ 3 observations disponibles
✓
Test de normalité exécuté (Shapiro-Wilk ou AD)
✓
p-value ≥ 0.05 → normalité confirmée
!
Distribution normale validée graphiquement (Probability Plot)
✓
Une seule valeur suspecte identifiée
!
Valeur candidate identifiée AVANT le test
✓
α = 0.05 (recommandation FDA)
✓
Sortie Minitab prête à être archivée
✓ = Élément standard
! = Point critique souvent omis — attention particulière requise
Chapitre 2 — Détection et Investigation Initiale OOS
19

## Slide 20
SYNTHÈSE
Chapitre 2 — Outils & Méthodes Clés
①
Boucle 3 Phases
Phase 1 (labo) → Phase 2 (élargie) → Phase 3 (CAPA) — Progression structurée FDA/EMA
②
Plan de Retest
Prédéfini · ≤6 sous-échantillons · Tous résultats rapportés · Jamais testing-into-compliance
③
Normalité → Grubbs
Shapiro-Wilk d'abord (p≥0.05) → puis Grubbs + cause assignable → exclusion justifiée
④
Pareto des Causes
Règle 80/20 — Équipement (46%) et Opérateur (22%) = 68% des OOS → prioriser CAPA
⑤
Cartes I-MR + Nelson
Détection OOT proactive — 4 règles de Nelson intégrées dans Minitab® — Surveillance continue
⑥
KPIs de Surveillance
Taux retest <30% · Délai <30j · Récurrence <10% · Efficacité CAPA >90% — Revue mensuelle
Prochain : Chapitre 3 — Outils d'Analyse de Cause Racine (5 Pourquoi · Ishikawa · FMEA · ALCOA+)