|  | FORMULAIRE D’AUTORISATION DE RETEST PHASE 2 – INVESTIGATION OOS FDA OOS Guidance 2006 · 21 CFR 211.192 · ICH Q10 · ALCOA+ · USP <1010> |
| --- | --- |

| Ref. SOP : ___________________________ | Statut : ☐ EN ATTENTE ☐ APPROUVE ☐ REFUSE ☐ CLOS |
| --- | --- |

🗂 1 – INFORMATIONS GENERALES

| N° OOS | Ex : OOS-2025-014 | Date d’ouverture | JJ/MM/AAAA |
| --- | --- | --- | --- |
| Produit / Denomination |  | Forme pharmaceutique |  |
| Numero de lot |  | Date de fabrication | JJ/MM/AAAA |
| Test / Parametre analyse | Ex : Dosage PA, Impurete A... | Methode analytique (ref.) | Ex : MA-HPLC-007 v2.1 |
| Resultat OOS obtenu (Phase 1) | Valeur + unite | Specification (LIS / LSS) | Ex : 95,0–105,0% |
| Ecart par rapport a la spec | Ex : −10,5% vs LSS | Impact lot libere ? | ☐ Oui ☐ Non |

🔬 2 – RESULTATS PHASE 1 – SYNTHESE

| Date de conclusion Phase 1 | JJ/MM/AAAA |
| --- | --- |
| Duree Phase 1 (jours ouvres) |  |
| Responsable Phase 1 | Nom + fonction |

Cause assignable identifiee en Phase 1 ? ☐ OUI – cause prouvee → la Phase 2 vise a confirmer avant liberation ☐ NON – aucune erreur laboratoire identifiee → Phase 2 OBLIGATOIRE (investigation elargie) ☐ INCERTAINE – cause probable non prouvee → traitement identique a ‘NON’

Si OUI – Description de la cause assignable identifiee en Phase 1 :

Domaines verifies en Phase 1 (cocher les elements examines) : ☐ Donnees brutes et calculs chromatogrammes, integrations, facteurs dilution, audit trail ☐ Equipements etalonnage, qualification IQ/OQ/PQ, SST, log pannes ☐ Reactifs et standards dates peremption, COA, conditions stockage, pesee ☐ Methode analytique version SOP, parametres, conditions equilibration ☐ Analyste habilitation, formation, observations entretien ☐ Echantillon conditions stockage, homogeneite, stabilite, preparation

📝 3 – JUSTIFICATION DE LA DEMANDE DE RETEST

⚠ RAPPEL FDA – Testing into compliance INTERDIT

Le nombre et le type de retests doivent etre definis et documentes AVANT leur execution. Multiplier les retests jusqu’a l’obtention d’un resultat conforme constitue une violation grave de la Data Integrity. Reference : FDA OOS Guidance 2006, Section IV.B – 'Testing into compliance is not acceptable'.

Justification scientifique de la demande de retest (pourquoi la Phase 2 est-elle appropriee ?) :

Type de retest autorise : ☐ Reanalyse de l’echantillon d’ORIGINE (meme prise d’essai, nouvelle injection) Phase 2A ☐ Analyse de NOUVEAUX SOUS-ECHANTILLONS du meme lot (plan statistique defini) Phase 2B ☐ Analyse d’ECHANTILLONS DE RETENTION du lot si disponibles ☐ Investigation echantillons INTERMEDIAIRES de fabrication Phase 2 production

📊 4 – PLAN DE RETEST DETAILLE

| Nombre de retests autorises | Max. selon SOP (ex. : 3 a 5) | Nombre de sous-echantillons | Max. selon plan echantillonnage |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyste designe (Phase 2) | Different de Phase 1 si possible | Annees d’experience methode |  |
| Instrument prevu (ID) |  | Statut qualification instrument | ☐ Valide ☐ A verifier |
| Date prevue d’execution | JJ/MM/AAAA | Date limite execution | JJ/MM/AAAA |
| Sites prelevement (si sous-ech.) | Haut / Milieu / Bas / Aleatoire | Nombre d’unites par site |  |

CRITERES D’ACCEPTATION DES RETESTS

☐ TOUS les retests individuels doivent etre conformes aux specifications ☐ La MOYENNE des retests doit etre dans les specifications ☐ L’INTERVALLE DE CONFIANCE 95% doit etre entierement dans les specifications ☐ Le TEST DE GRUBBS doit ne pas detecter de valeur aberrante (alpha = 0,05) apres verification normalite ☐ Le Ppk des retests doit etre >= 1,33 calculer avec Minitab : Stat > QT > Capability Analysis ☐ Autre critere : _________________________________________________________

📎 5 – ENREGISTREMENT DES RETESTS (a remplir apres execution)

ℹ ALCOA+ – Chaque entree doit etre Attributable, Lisible, Contemporaine, Originale, Exacte

Enregistrer les resultats AU MOMENT de l’analyse, pas a posteriori. Consulter et joindre l’audit trail du systeme informatique HPLC a ce formulaire. Toute correction par rature simple + initiales + date. Jamais de Tipp-Ex ni d’effacement.

| Retest N° | Date / Heure | Analyste | Instrument (ID) | Resultat obtenu | Conforme ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| 2 |  |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| 3 |  |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| 4 |  |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non |
| 5 |  |  |  |  | ☐ Oui ☐ Non |

ANALYSE STATISTIQUE DES RETESTS Test de normalite (Shapiro-Wilk / Anderson-Darling); p-value : _______ Conclusion : ☐ Normal ☐ Non normal. Test de Grubbs (si donnees normales, alpha = 0,05); G calcule : _______ G critique : _______ Valeur aberrante : ☐ Oui ☐ Non. Moyenne des retests; Valeur : _______. Ecart-type de repetabilite; Valeur : _______. Ppk des retests; Valeur : _______ Cible >= 1,33 : ☐ Atteinte ☐ Non atteinte. Intervalle de confiance 95%; IC : [ _______ ; _______ ] Entierement dans spec : ☐ Oui ☐ Non.

Observations et commentaires sur l’execution des retests :

➤ DECISION FINALE SUR LES RETESTS

☐ TOUS LES RETESTS CONFORMES → Erreur Phase 1 probable. Lot potentiellement liberable. Ppk des retests : _______ Ecart-type repetabilite : _______ Test de Grubbs : _______ ☐ AU MOINS UN RETEST OOS → OOS confirme. Investigation Phase 2 elargie requise. ☐ RESULTATS INCOHERENTS (variance elevee) → Probleme de repetabilite. Gage R&R requis. Decision QA : _____________________________________________________________

✅ 6 – CONFORMITE REGLEMENTAIRE – POINTS DE VERIFICATION

| ☐ | Le nombre de retests etait predefini dans la SOP AVANT l’execution (non modifiable a posteriori). |
| --- | --- |
| ☐ | L’autorisation QA ecrite est datee AVANT le debut des retests. |
| ☐ | L’analyste Phase 2 est different de l’analyste Phase 1 (ou justification si impossible). |
| ☐ | L’audit trail du systeme HPLC a ete genere et joint a ce formulaire. |
| ☐ | Tous les resultats (conformes ET non conformes) sont documentes et inclus dans la decision. |
| ☐ | La verification de normalite precede le test de Grubbs (pas de Grubbs sans Shapiro-Wilk). |
| ☐ | Aucun resultat n’a ete exclu sans justification scientifique prouvee et approuvee par QA. |
| ☐ | Les donnees brutes (chromatogrammes) sont conservees et tracables (21 CFR Part 11). |

🗂 7 – APPROBATIONS ET SIGNATURES (ALCOA+)

| Fonction | Nom & Prenom | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsable QC |  |  |  |
| Assurance Qualite (QA) |  |  |  |
| Responsable Production | (si requis) |  |  |
| Directeur Qualite | (si lot libere) |  |  |

➤ 8 – SUITE DES ACTIONS APRES RETESTS

Decision sur le lot (a renseigner par la QA apres analyse des resultats) : ☐ LIBERATION : tous retests conformes + cause Phase 1 prouvee + Ppk >= 1,33 Ref. libération : ______________________ Approbation QA : ______________________ ☐ REJET : OOS confirme en Phase 2 (au moins un retest OOS ou Ppk < 1,33) Ref. rejet : ______________________ CAPA ouverte : ______________________ ☐ INVESTIGATION SUPPLEMENTAIRE : resultats incoherents ou variance excessive (Gage R&R requis)

| Reference CAPA associee | Ex : CAPA-2025-042 (si OOS confirme) |
| --- | --- |
| Reference rapport investigation complet |  |
| Archivage (emplacement) |  |

Conforme : FDA OOS Guidance 2006 ¦ 21 CFR 211.192 ¦ 21 CFR Part 11 ¦ ICH Q10 ¦ ALCOA+ ¦ USP <1010> Extrait de : OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique – Rachid BERKANI