RAPPORT D’INVESTIGATION OOS Out-Of-Specification • Investigation • CAPA Formulaire officiel GMP – Conforme FDA OOS 2006 ¦ ICH Q10 ¦ 21 CFR 211.192 ¦ ALCOA+

Ref. SOP : ___________________ Version : _______ Remplace : _______ Statut : ☐ EN COURS ☐ CLOS

🗂 SECTION 1 – INFORMATIONS GENERALES

| N° Investigation | Ex : INV-2025-001 | Date d’ouverture | JJ/MM/AAAA |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de deviation | ☐ OOS ☐ OOT ☐ OOE | Priorite | ☐ Critique ☐ Majeure ☐ Mineure |
| Produit / Designation |  | Forme pharmaceutique |  |
| Numero de lot |  | Date de fabrication | JJ/MM/AAAA |
| Parametre analyse | Ex : Dosage PA, Impurete A... | Specification (LIS / LSS) | Ex : 95,0–105,0% |
| Methode analytique (ref.) | Ex : MA-HPLC-007 v2.1 | Version SOP methode |  |
| Equipement (ID) | Ex : HPLC-Agilent-01 | Derniere qualification | JJ/MM/AAAA |
| Analyste (nom + habilitation) |  | Date d’analyse initiale | JJ/MM/AAAA |

| Resultat obtenu | Valeur + unite – Ex : 93,2% |
| --- | --- |
| Resultat conforme attendu | Etendue spec – Ex : 95,0–105,0% |
| Historique (moyenne ± ecart-type) | Ex : 98,5% ± 1,2% sur les 24 derniers lots |
| Description de l’anomalie observee |  |

🔬 SECTION 2 – PHASE 1 – INVESTIGATION LABORATOIRE (delai cible : 10 jours ouvrés, max 30)

ℹ RAPPEL REGLEMENTAIRE – Phase 1

La Phase 1 se concentre exclusivement sur le laboratoire. Aucun retest ni reanalyse n’est autorise sans approbation QA ecrite. Objectif : determiner si l’OOS provient d’une erreur analytique du laboratoire de controle qualite. Reference : FDA OOS Guidance 2006, Section IV.A ; 21 CFR 211.192 ; USP <1010>.

2.1 Verification des donnees brutes et calculs

| ☐ Integralite des donnees verifiee (chromatogrammes, spectres) tous fichiers bruts | ☐ Calculs manuels et automatiques recalcules et valides |
| --- | --- |
| ☐ Facteurs de dilution corrects et documentes | ☐ Arrondis et unites conformes a la methode validee |
| ☐ Audit trail verifie : aucune modification suspecte des pics 21 CFR Part 11 | ☐ Integration des pics : pas de retraitement non justifie |
| ☐ Sequence analytique examinee (ordre d’injection, blancs, standards) | ☐ Second calcul independant realise par un autre analyste recommande FDA |

2.2 Verification des equipements

| ☐ Etalonnage valide et en cours de validite (certificat joint) | ☐ Qualification valide : IQ / OQ / PQ a jour |
| --- | --- |
| ☐ System Suitability Test (SST) conforme avant l’analyse | ☐ Log de maintenance verifie (pannes recentes ?) |
| ☐ Backpressure colonne HPLC dans les limites normales | ☐ Temperature colonne stable et conforme spec methode |
| ☐ Debit pompe dans les tolerances (± 1%) | ☐ Lampe UV / detecteur : heures d’utilisation conformes |

2.3 Verification des reactifs, standards et echantillon

| ☐ Standard de reference valide (date, certificat COA joint) | ☐ Solution standard correctement preparee (traçabilite pesee) |
| --- | --- |
| ☐ Reactifs conformes : lot, peremption, stockage | ☐ Solvants de grade adequat (ex : grade HPLC si requis) |
| ☐ Eau purifiee conforme (conductivite, TOC verifies) | ☐ pH des tampons mesure le jour de l’analyse |
| ☐ Conditions de stockage echantillon respectees (T°, lumiere) | ☐ Homogeneite echantillon verifiee avant preparation |
| ☐ Pesee / dilution conforme : poids brut et net documentes | ☐ Stabilite de l’echantillon compatible avec le delai d’analyse |

2.4 Verification de la methode analytique

| ☐ Version approuvee de la SOP methode utilisee | ☐ Parametres instrumentaux conformes a la SOP (T°, debit, gradient) |
| --- | --- |
| ☐ Temps d’equilibration respectes | ☐ Aucune deviation non documentee de la methode |

2.5 Entretien avec l’analyste

| ☐ Formation validee et habilitation a jour sur la methode | ☐ Qualification recente documentee dans le dossier de formation |
| --- | --- |
| ☐ Observations particulieres signalees (T° ambiante, manipulation) | ☐ Aucune fatigue / pression inhabituelle rapportee |

Observations et remarques analyste (entretien factuel – sans accusation) :

2.6 Criteres de sortie Phase 1 – Decision

| Resultat | Decision | Documentation requise |
| --- | --- | --- |
| Cause assignable identifiee (erreur labo confirmee) | OOS invalide → Retest autorise (Phase 1B) Lot potentiellement liberable | Rapport investigation + justification scientifique + approbation QA ecrite |
| Aucune cause trouvee | Passage obligatoire en Phase 2 Lot maintenu en quarantaine | Rapport Phase 1 negatif + autorisation Phase 2 QA + notification production |
| Cause probable mais non prouvee | Traitement identique a ‘Aucune cause’ Passage en Phase 2 avec prudence accrue | Rapport avec hypotheses + evaluation risque QA |

➤ CONCLUSION PHASE 1

☐ OUI – Cause assignable identifiee et prouvee → voir CAPA Section 6 Cause identifiee : ___________________________________________________________ ☐ NON – Aucune cause laboratoire → PHASE 2 obligatoire (Section 3) Hypothese(s) envisagee(s) : ___________________________________________________

| Responsable Phase 1 + date de conclusion |  |
| --- | --- |

🏭 SECTION 3 – PHASE 2 – INVESTIGATION ELARGIE (si Phase 1 non conclusive)

⚠ AUTORISATION QA OBLIGATOIRE avant debut Phase 2

La Phase 2 ne peut debuter qu’avec une autorisation ecrite et datee de l’Assurance Qualite. Le nombre de retests doit etre predefini dans la SOP avant toute execution. Interdit : testing into compliance. Tous les resultats (y compris ceux confirmant l’OOS) doivent etre integres dans la decision finale. Reference : FDA OOS Guidance 2006, Section IV.B ; ICH Q9 ; 21 CFR 211.192.

| Autorisation QA (nom, date, signature) |  |
| --- | --- |
| Nombre de retests autorises Phase 2 | Ex : 3 injections sur meme echantillon |
| Nombre de sous-echantillons autorises | Ex : 7 unites selon plan echantillonnage lot |
| Analyste Phase 2 (distinct de Phase 1 si possible) |  |

3.1 Reanalyse de l’echantillon d’origine

| ☐ Reanalyse realisee sur echantillon d’origine (conditionnnement preservé) | ☐ Methode documentee et versionnee utilisee |
| --- | --- |
| ☐ Analyste different de Phase 1 (recommande) | ☐ Nombre de reprises conforme a l’autorisation QA |
| ☐ Test de normalite realise sur les resultats (Shapiro-Wilk) si n >= 4 | ☐ Test de Grubbs applique (alpha = 0,05) apres verification normalite |
| ☐ Resultats conformes → erreur potentielle Phase 1 | ☐ Resultats OOS confirmes → probable probleme produit |

| Reprise N° | Resultat obtenu | Conforme ? | Operateur | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

3.2 Analyse de nouveaux sous-echantillons

| ☐ Plan de prelevement defini avant execution (7 a 10 unites selon taille lot) | ☐ Sites de prelevement varies : haut, milieu, bas du conditionnement |
| --- | --- |
| ☐ Variabilite elevee → probleme d’homogeneite / melange | ☐ Variabilite faible + OOS confirme → probleme procede |

| Sous-echantillon | Site prelevement | Resultat | Conforme ? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haut |  |  |
| 2 | Milieu |  |  |
| 3 | Bas |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

3.3 Investigation du procede de fabrication

| ☐ Dossier de lot (Batch Record) revue complete pesees, ajouts, temps melange | ☐ Etapes critiques du procede validees et conformes |
| --- | --- |
| ☐ Equipements fabrication : nettoyage (CIP/SIP), calibration verifies | ☐ Aucune panne ou alarme signalee pendant fabrication |
| ☐ Conditions HVAC conformes : T°, humidite, pression differentielle | ☐ Salle propre : classification respectee pendant fabrication |
| ☐ Formation operateurs a jour, changements d’equipe documentes | ☐ Matieres premieres : certificats fournisseurs, conditions de stockage |
| ☐ Traçabilite matieres premieres complete (lot MP utilise) | ☐ Changement de fournisseur recemment ? Nouvel excipient ? |
| ☐ Cartes de controle I-MR : tendances anterieures examinees | ☐ Comparaison avec lots precedents (20 derniers lots minimum) |

Observations investigation procede – Faits etablis et hypotheses :

3.4 Evaluation des risques (ICH Q9)

| ☐ Impact evalue sur d’autres lots de meme produit | ☐ Etudes de stabilite concernees identifiees |
| --- | --- |
| ☐ Lots recemment liberes sur meme ligne verifies | ☐ Notification aux affaires reglementaires si impact marche |

➤ CONCLUSION PHASE 2

☐ Cause racine identifiee et confirmee → CAPA formelle (Section 6) ☐ OOS confirme sans cause identifiee → REJET LOT ☐ Investigation supplementaire requise (definir actions et delais) Decision QA : _______________________________________________________________

| Responsable Phase 2 + date de conclusion |  |
| --- | --- |

📊 SECTION 4 – ANALYSE STATISTIQUE

ℹ IMPORTANT – Ordre obligatoire des tests statistiques

Etape 1 : Verifier la normalite des donnees (Shapiro-Wilk si n<50, Anderson-Darling si n≥50). Etape 2 : Appliquer le test de Grubbs UNIQUEMENT si la normalite est confirmee (p-value > 0,05). Si donnees non normales : utiliser le test de Dixon ou une transformation log. Reference : USP <1010> ; FDA OOS Guidance 2006 ; Minitab : Stat > Basic Statistics > Normality Test.

4.1 Tests realises

| ☐ ☐ Test de normalite : Shapiro-Wilk (n < 50) Stat > Basic Stats > Normality Test | ☐ ☐ Test de normalite : Anderson-Darling (n ≥ 50) meme menu Minitab |
| --- | --- |
| ☐ ☐ Test de Grubbs (alpha = 0,05) apres confirmation normalite uniquement | ☐ ☐ Carte de controle I-MR Stat > Control Charts > Variables > I-MR |
| ☐ ☐ Analyse de tendance (regles de Nelson) 7 points / 6 croissants / ±3σ... | ☐ ☐ Analyse de capabilite Cpk / Ppk Cible post-CAPA ≥ 1,33 |
| ☐ ☐ Diagramme de Pareto des causes Stat > Quality Tools > Pareto Chart | ☐ ☐ Gage R&R si variabilite mesure suspectee inclure linearite et justesse |

4.2 Resultats statistiques

| Test realise | Valeur calculee | Valeur critique / seuil | Conclusion | Logiciel utilise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Shapiro-Wilk |  | p > 0,05 = normal |  | Minitab / R |
| Test de Grubbs |  | G > G critique = aberrant |  | Minitab |
| Cpk / Ppk avant CAPA |  | Cible ≥ 1,33 |  | Minitab |
| Cpk / Ppk apres CAPA |  | Cible ≥ 1,33 |  | Minitab |

Commentaire statistique – Interpretation des resultats :

🔍 SECTION 5 – IDENTIFICATION DE LA CAUSE RACINE

5.1 Methode utilisee

| ☐ 5 Pourquoi (causes simples et lineaires) outil recommande FDA | ☐ Diagramme d’Ishikawa / 6M (causes multifactorielles) |
| --- | --- |
| ☐ FMEA (evaluation risque de recurrence) | ☐ Analyse de tendance (patterns recurrents) |

5.2 Arbre des 5 Pourquoi

| Probleme initial (Pourquoi 0) |  |
| --- | --- |
| Pourquoi 1 ? |  |
| Pourquoi 2 ? |  |
| Pourquoi 3 ? |  |
| Pourquoi 4 ? |  |
| CAUSE RACINE IDENTIFIEE |  |

5.3 Categories Ishikawa (6M) – si applicable

| Categorie | Cause identifiee | Preuve documentee | Impact (O / N) |
| --- | --- | --- | --- |
| Machine / Equipement |  |  |  |
| Methode / SOP |  |  |  |
| Matieres premieres |  |  |  |
| Main-d’œuvre / Operateur |  |  |  |
| Milieu / Environnement |  |  |  |
| Mesure / Systeme mesure |  |  |  |

Justification scientifique de la cause racine retenue :

📁 SECTION 6 – CAPA – CORRECTIVE AND PREVENTIVE ACTION

| Reference CAPA | Ex : CAPA-2025-042 |
| --- | --- |

6.1 Type de CAPA

| ☐ CAPA FORMELLE requise (OOS confirme lot libere, recurrence, impact patient) | ☐ Action corrective simple suffisante (erreur isolee, sans recurrence) |
| --- | --- |

6.2 Plan d’actions

| Type | Description action | Responsable | Echeance | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corrective (elimine cause actuelle) |  |  | JJ/MM |  |
| Corrective (elimine cause actuelle) |  |  | JJ/MM |  |
| Preventive (evite recurrence) |  |  | JJ/MM |  |
| Preventive (evite recurrence) |  |  | JJ/MM |  |
| Formation / Qualification |  |  | JJ/MM |  |

6.3 Verification d’efficacite (Effectiveness Check)

⚠ POINT CRITIQUE – CAPA sans Effectiveness Check = CAPA incomplete

La cloture d’une CAPA sans verification d’efficacite documentee est une observation FDA 483 recurrente. La CAPA ne peut etre cloturee qu’apres confirmation statistique de l’elimination de la cause racine. Critere minimal : Ppk post-CAPA ≥ 1,33 ET absence de recurrence OOS sur la periode de verification.

| Echeance | Objectif | Methode de verification | Responsable | Date reelle | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J+30 | Verification implementation | Audit documentaire, formation completee |  |  |  |
| J+90 | Verification adoption | Observation terrain, premiers resultats Ppk |  |  |  |
| J+180 | Verification efficacite reelle | Absence recurrence, Ppk ≥ 1,33 confirme |  |  |  |

| Ppk avant CAPA |  |
| --- | --- |
| Ppk apres CAPA (J+90) | Cible ≥ 1,33 |
| Nombre d’OOS post-CAPA (J+180) | Cible = 0 |
| CAPA efficace ? | ☐ OUI – cloture autorisee ☐ NON – CAPA revisee (justification) |

🚨 SECTION 7 – DECISION FINALE

DECISION QA SUR LE LOT

☐ LIBERATION DU LOT (cause assignable prouvee en Phase 1 – reanalyse conforme) ☐ REJET DU LOT (OOS confirme en Phase 2 ou cause non identifiee) ☐ MISE EN QUARANTAINE (investigation en cours – decision differee) ☐ RAPPEL DE LOTS (impact lots liberes confirme – notification autorites)

Justification de la decision (argumentaire scientifique et reglementaire) :

| Date de decision | JJ/MM/AAAA |
| --- | --- |
| Reference CAPA associee | Ex : CAPA-2025-042 |
| Notification autorites requise ? | ☐ OUI – ref. notification : _______ ☐ NON |

🗂 SECTION 8 – APPROBATIONS ET SIGNATURES (ALCOA+)

ℹ Principe ALCOA+ – Chaque signature doit etre Attributable, Lisible, Contemporaine, Originale, Exacte

Toute correction doit etre faite par rature simple + initiales + date. Jamais de Tipp-Ex ni d’effacement. Les donnees electroniques doivent etre protegees par audit trail conforme 21 CFR Part 11.

| Fonction | Nom & Prenom | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Analyste QC |  |  |  |
| Responsable QC |  |  |  |
| Assurance Qualite (QA) |  |  |  |
| Directeur Qualite |  |  |  |

🚫 SECTION 9 – POINTS CRITIQUES AUDIT READY – FDA 483

| ❌ | NON-CONFORMITE CRITIQUE : Re-test realise sans autorisation ecrite et datee de la QA. |
| --- | --- |
| ❌ | NON-CONFORMITE CRITIQUE : OOS invalide sans cause assignable scientifiquement prouvee. |
| ❌ | NON-CONFORMITE CRITIQUE : Suppression ou modification de donnees brutes sans traçabilite audit trail. |
| ❌ | NON-CONFORMITE CRITIQUE : Testing into compliance (retests multiples pour obtenir un resultat conforme). |
| ❌ | NON-CONFORMITE CRITIQUE : CAPA cloturee sans Effectiveness Check documente (J+30/J+90/J+180). |
| ❌ | NON-CONFORMITE CRITIQUE : Violation Data Integrity : login partage entre analystes (21 CFR Part 11). |
| ⚠ | POINT D’ATTENTION : Verification de normalite absente avant application du test de Grubbs. |
| ⚠ | POINT D’ATTENTION : SOP OOS datant de plus de 2 ans sans revue documentee. |
| ⚠ | POINT D’ATTENTION : Aucun indicateur statistique (Ppk, carte I-MR) dans l’APR/PQR. |
| ⚠ | POINT D’ATTENTION : Personnel non habilite ou habilitation expiree au moment de l’analyse. |

Conforme : FDA OOS Guidance 2006 ¦ 21 CFR 211.192 ¦ 21 CFR Part 11 ¦ ICH Q10 ¦ ICH Q9 ¦ USP <1010> ¦ ALCOA+ Extrait de : OOS, OOT & CAPA en Industrie Pharmaceutique – Rachid BERKANI