## 1_Donnees_Brutes
DONNÉES BRUTES — Dosage Impureté A HPLC — Cardiostat® 10 mg (2024)
Lot N° | Date Analyse | Impureté A (%) | LSS (%) | OOS ? | Colonne (inject.) | Analyste | Commentaire
LOT-2024-001 | 2024-01-02 | 0.153 | 0.2 | Non | 132 | Analyste_2
LOT-2024-002 | 2024-01-03 | 0.149 | 0.2 | Non | 141 | Analyste_3
LOT-2024-003 | 2024-01-04 | 0.135 | 0.2 | Non | 163 | Analyste_1
LOT-2024-004 | 2024-02-05 | 0.136 | 0.2 | Non | 195 | Analyste_2
LOT-2024-005 | 2024-02-06 | 0.126 | 0.2 | Non | 202 | Analyste_3
LOT-2024-006 | 2024-02-07 | 0.128 | 0.2 | Non | 224 | Analyste_1
LOT-2024-007 | 2024-02-08 | 0.133 | 0.2 | Non | 250 | Analyste_2
LOT-2024-008 | 2024-03-09 | 0.154 | 0.2 | Non | 283 | Analyste_3
LOT-2024-009 | 2024-03-10 | 0.124 | 0.2 | Non | 294 | Analyste_1
LOT-2024-010 | 2024-03-11 | 0.103 | 0.2 | Non | 323 | Analyste_2
LOT-2024-011 | 2024-03-12 | 0.116 | 0.2 | Non | 339 | Analyste_3
LOT-2024-012 | 2024-04-13 | 0.135 | 0.2 | Non | 354 | Analyste_1
LOT-2024-013 | 2024-04-14 | 0.125 | 0.2 | Non | 381 | Analyste_2
LOT-2024-014 | 2024-04-15 | 0.114 | 0.2 | Non | 402 | Analyste_3
LOT-2024-015 | 2024-04-16 | 0.146 | 0.2 | Non | 426 | Analyste_1
LOT-2024-016 | 2024-05-17 | 0.126 | 0.2 | Non | 444 | Analyste_2
LOT-2024-017 | 2024-05-18 | 0.159 | 0.2 | Non | 476 | Analyste_3
LOT-2024-018 | 2024-05-19 | 0.15 | 0.2 | Non | 505 | Analyste_1
LOT-2024-019 | 2024-05-20 | 0.14 | 0.2 | Non | 516 | Analyste_2
LOT-2024-020 | 2024-06-21 | 0.103 | 0.2 | Non | 547 | Analyste_3
LOT-2024-021 | 2024-06-22 | 0.147 | 0.2 | Non | 555 | Analyste_1
LOT-2024-022 | 2024-06-23 | 0.127 | 0.2 | Non | 591 | Analyste_2
LOT-2024-023 | 2024-06-24 | 0.142 | 0.2 | Non | 605 | Analyste_3
LOT-2024-024 | 2024-07-25 | 0.28 | 0.2 | OUI | 632 | Analyste_1 | Backpressure 380 bars — colonne dégradée
STATISTIQUES DESCRIPTIVES (Lots 1–23, hors OOS)
Nombre lots (hors OOS) | n | 23
Moyenne (%) | µ | 0.13352
Écart-type (%) | σ | 0.015553
Minimum | min | 0.109
Maximum | max | 0.143
Limite sup. surveillance (µ+2σ) | LSurveil | 0.16463
Limite inf. surveillance (µ-2σ) | LInf | 0.10242
UCL (µ+3σ) | UCL | 0.18018
LCL (µ-3σ) | LCL | 0.086863
Ppk (hors OOS) | Ppk | 1.4248

## 2_ANOVA_Causes
ANOVA À 1 FACTEUR — Validation statistique des causes OOS (5 Pourquoi)
Observation | Cause identifiée | Écart (%)
1 | Colonne HPLC | 5.44
2 | Colonne HPLC | 6.52
3 | Colonne HPLC | 5.48
4 | Colonne HPLC | 5.36
5 | Colonne HPLC | 4.5
6 | Colonne HPLC | 5.5
7 | Colonne HPLC | 7.36
8 | Colonne HPLC | 6.39
9 | Colonne HPLC | 7.25
10 | Colonne HPLC | 6.15
11 | Matière Première | 4.79
12 | Matière Première | 4.48
13 | Matière Première | 1.7
14 | Matière Première | 5.48
15 | Matière Première | 4.96
16 | Matière Première | 4.95
17 | Matière Première | 1.66
18 | Matière Première | 1.58
19 | Matière Première | 2.87
20 | Matière Première | 3.5
21 | Analyste | 2.5
22 | Analyste | 2.04
23 | Analyste | 2.78
24 | Analyste | 1.27
25 | Analyste | 2.5
26 | Analyste | 2.61
27 | Analyste | 1.24
28 | Analyste | 4.33
29 | Analyste | 2.82
30 | Analyste | 3.66
TABLE ANOVA — Résultats synthèse
Source de variation | Somme carrés (SS) | ddl | Carré moyen (MS) | F calculé | p-value | Interprétation
Facteur (Cause) | 42.5251 | 2 | 21.2626 | 15.5632 | < 0,001 | Effet SIGNIFICATIF
Résiduel | 36.8875 | 27 | 1.3662 |  |  | Variation résiduelle
Total | 98.5251 | 29
MOYENNES PAR GROUPE (Tukey)
Groupe (Cause) | Moyenne (%) | Écart-type | Groupe Tukey | Priorité CAPA
Colonne HPLC | 5.995 | 0.90372 | A (plus impactant) | 🔴 PRIORITÉ 1
Matière Première | 3.597 | 1.5418 | B | 🟠 PRIORITÉ 2
Analyste | 2.575 | 0.95121 | C (moins impactant) | 🟢 PRIORITÉ 3

## 3_FMEA_NPR
FMEA — Analyse des Modes de Défaillance HPLC — Calcul NPR (Indice de Priorité du Risque)
Mode de Défaillance | Effet sur le Produit | Sévérité (S 1–10) | Occurrence (O 1–10) | Détection (D 1–10) | NPR (S×O×D) | Action Préventive | Responsable | Délai | Statut
Colonne HPLC dégradée | OOS impureté — sélectivité perdue | 9 | 5 | 4 | 180 | Compteur injections + limite SOP 500 inj. | Resp. CQ | J+15 | ✓ Clos
Standard mal préparé | Résultat dosage erroné — OOS teneur | 9 | 3 | 5 | 135 | Double vérification calcul + chek-list | Analyste CQ | J+10 | ✓ Clos
Dérive pompe (débit) | OOT Tailing Factor — séparation dégradée | 7 | 4 | 3 | 84 | Qualification périodique pompe HPLC | Maintenance | J+30 | ✓ Clos
Erreur analyste préparation | Résultat hors cible — fausse alarme OOS | 7 | 4 | 4 | 112 | Révision SOP + formation qualifiante | QA / CQ | J+45 | ◐ En cours
Température colonne instable | Dérive rétention — OOT chromatogramme | 6 | 3 | 4 | 72 | Contrôle thermostat quotidien + log | CQ Instr. | J+5 | ✓ Clos
Réactif périmé utilisé | Faux positif OOS — interférence analytique | 8 | 2 | 5 | 80 | Check date péremption avant utilisation | Analyste | Immédiat | ✓ Clos
Perte calibration balance | Pesée imprécise — dilution incorrecte | 8 | 2 | 3 | 48 | Vérification tare quotidienne + certificat | CQ Métrologie | J+7 | ✓ Clos
SYNTHÈSE NPR
NPR Moyen Initial | 101.5714 | NPR Cible (<100) | 100
NPR APRÈS CAPA — Recalcul
Mode de Défaillance | NPR Initial | Sév. post | Occ. post | Dét. post | NPR Actuel | Réduction (%) | Statut
Colonne HPLC dégradée | 180 | 9 | 2 | 2 | 36 | 80% | ✓ Efficace
Standard mal préparé | 135 | 9 | 2 | 2 | 36 | 73.33% | ✓ Efficace
Dérive pompe (débit) | 84 | 7 | 2 | 2 | 28 | 66.67% | ✓ Efficace
Erreur analyste | 112 | 7 | 3 | 3 | 63 | 43.75% | ◐ Partiel
Température colonne | 72 | 6 | 2 | 2 | 24 | 66.67% | ✓ Efficace
Réactif périmé | 80 | 8 | 1 | 3 | 24 | 70% | ✓ Efficace
Calibration balance | 48 | 8 | 1 | 2 | 16 | 66.67% | ✓ Efficace
NPR Moyen Actuel | 32.4286 | Réduction globale | 68.07%

## 4_Effectiveness_Check
EFFECTIVENESS CHECK — Évolution Ppk post-CAPA — Impureté A Cardiostat®
Période | Date | N Lots | Moyenne (%) | Écart-type σ | Ppk | Statut | Commentaire
Avant CAPA | 2024-01 | 23 | 0.13 | 0.02 | 1.1667 | ❌ Ppk < 1,33 | Avant actions correctives
J+30 | 2024-04 | 5 | 0.121 | 0.018 | 1.463 | ⚠ Surveillance | Colonne remplacée, SOP révisée
J+60 | 2024-05 | 8 | 0.117 | 0.0165 | 1.6768 | ⚠ Surveillance | Compteur injections actif
J+90 | 2024-06 | 12 | 0.114 | 0.0145 | 1.977 | ⚠ Proche cible | Bilan stat J+90 confirmé
J+120 | 2024-07 | 15 | 0.112 | 0.0135 | 2.1728 | ✓ Cible atteinte | Ppk ≥ 1,33 atteint
J+150 | 2024-08 | 20 | 0.111 | 0.013 | 2.2821 | ✓ Cible atteinte | Stabilisation confirmée
J+180 | 2024-09 | 25 | 0.11 | 0.013 | 2.3077 | ✅ CAPA Clôturée | Ppk = 1,54 — Clôture CAPA
Seuil cible Ppk | 1.33 | Ppk final atteint (J+180) | 2.3077

## 5_KPI_Dashboard
TABLEAU DE BORD KPI CAPA — Suivi mensuel
KPI | Cible | Jan | Fév | Mar | Avr | Statut | Tendance
% OOS résolus < 30 jours | ≥ 90 % | 88 % | 92 % | 95 % | 97 % | ✓ OK | ↑ Amélioration
Taux récurrence CAPA (12 mois) | ≤ 5 % | 8 % | 6 % | 5 % | 3 % | ✓ OK | ↑ Amélioration
Délai moyen investigation (jours) | ≤ 30 j | 34 | 29 | 27 | 25 | ✓ OK | ↑ Amélioration
Ppk moyen post-CAPA | ≥ 1,33 | 1,20 | 1,35 | 1,48 | 1,54 | ✓ OK | ↑ Amélioration
% CAPA avec Effectiveness Check | 100 % | 75 % | 85 % | 100 % | 100 % | ✓ OK | ↑ Stable
% CAPA dans les délais | ≥ 95 % | 82 % | 88 % | 94 % | 97 % | ✓ OK | ↑ Amélioration
Nombre OOS par mois | ↓ Tendance | 7 | 5 | 4 | 3 | ✓ OK | ↑ Réduction