| 1 — IDENTIFICATION DU DOCUMENT |  |
| --- | --- |
| Produit / Procédé : | _________________________________ | Période : | T__ / 20____ |
| Responsable FMEA : | _________________________________ | Date de revue : | ___ /___ / 20____ |
| Équipe de revue : | QC :________ / QA :________ / Production :________ |  |  |
| Version FMEA : | Rev. ___ | Approbation QA : | Signature : _________________ |

| 2 — SUIVI DES NPR (INDICES DE PRIORITÉ DU RISQUE) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mode de Défaillance | NPR Initial | NPR Actuel | Réduction | Statut CAPA | Commentaire |
| Colonne HPLC dégradée | 210 | 63 | 70 % | ✓ Clos |  |
| Standard mal préparé | 192 | 48 | 75 % | ✓ Clos |  |
| Dérive pompe HPLC | 175 | 42 | 76 % | ✓ Clos |  |
| Erreur analyste | 120 | 54 | 55 % | ◐ En cours |  |
| Température colonne | 120 | 30 | 75 % | ✓ Clos |  |
| SYNTHÈSE GLOBALE | 163,4 | 47,4 | 71 % | — NPR Moyen — |  |

3 — TENDANCE NPR (Graphique à joindre)

Zone réservée — Coller ici le graphique Minitab® (carte I-MR ou courbe tendance NPR) [ Insérer : Insertion > Images > Ce périphérique ]

| 4 — ACTIONS EN COURS / POINTS OUVERTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Mode de défaillance concerné | Action préventive / corrective | Responsable | Échéance / Statut |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

5 — VALIDATION ET CLÔTURE DE LA REVUE

☐ Graphique de tendance NPR joint au présent document ☐ Tous les NPR actifs sont < 100 (seuil cible) ou plan d'action documenté ☐ CAPA en cours ont une échéance définie et un responsable nommé ☐ Revue validée par le Responsable Assurance Qualité ☐ Document archivé dans le QMS (référence : ___________________)

| 6 — SIGNATURES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Responsable CQ | Responsable QA | Direction Qualité |
| Nom : _____________________ Signature : Date : ___________________ | Nom : _____________________ Signature : Date : ___________________ | Nom : _____________________ Signature : Date : ___________________ |

Note réglementaire : Ce document constitue un enregistrement qualité GMP. Toute modification doit être tracée conformément à ALCOA+ et approuvée par le Responsable QA. Conservation minimum : durée de vie du produit + 1 an.