## Investigation_OOS
🔬 INVESTIGATION OOS — TEMPLATE VALIDÉ v2.0
Document : QC-OOS-FORM-001 ¦ Date validation : 01/01/2025 ¦ Responsable : [Nom QA] ¦ Statut : APPROUVÉ
⚠️ Les cellules grisées contiennent des formules protégées — Ne pas modifier
📋 SECTION 1 — INFORMATIONS GÉNÉRALES
| Numéro OOS * |  |  | Date détection *
| Produit * |  |  | Numéro de lot *
| Paramètre * |  |  | Résultat OOS *
| Spéc. Min |  |  | Spéc. Max
| Analyste * |  |  | Date analyse *
| Méthode analytique |  |  | Instrument *
| Statut OOS (auto) | — En attente de données —
📊 SECTION 2 — TEST DE NORMALITÉ (Shapiro-Wilk approx.)
Données historiques — Saisir les résultats analytiques des lots (jusqu'à 30 valeurs) dans les cellules bleues ci-dessous :
| N° | Résultat (%) |  | N° | Résultat (%)
| 1 |  |  | 16
| 2 |  |  | 17
| 3 |  |  | 18
| 4 |  |  | 19
| 5 |  |  | 20
| 6 |  |  | 21
| 7 |  |  | 22
| 8 |  |  | 23
| 9 |  |  | 24
| 10 |  |  | 25
| 11 |  |  | 26
| 12 |  |  | 27
| 13 |  |  | 28
| 14 |  |  | 29
| 15 |  |  | 30
Résultats statistiques (calcul automatique)
| Nombre de données (n) | 0 |  | Test Shapiro-Wilk (approxim.) | p-value ≈ voir Minitab
| Moyenne (X̄) | — |  | Normalité confirmée si p ≥ 0.05 | ⚠ n < 3 insuffisant
| Écart-type (s) | — |  | Résultat normalité (saisie manuelle)
| Minimum | 0 |  | p-value Shapiro-Wilk (saisie)
| Maximum | 0
| Étendue (Max-Min) | 0
🔍 SECTION 3 — TEST DE GRUBBS (Détection valeur aberrante)
Table de référence : valeurs critiques G (α = 0.05) selon n
| n | G critique |  | n | G critique
| 3 | 1.155 |  | 9 | 2.215
| 4 | 1.481 |  | 10 | 2.29
| 5 | 1.715 |  | 15 | 2.549
| 6 | 1.887 |  | 20 | 2.709
| 7 | 2.02 |  | 25 | 2.821
| 8 | 2.126 |  | 30 | 2.908
Calcul du test de Grubbs
Valeur suspecte (saisir)
| Statistique G calculée | —
| G critique (table α=0.05) | — Saisir n —
| Outlier confirmé ? (G > G critique) | — Compléter les données —
p-value Grubbs (saisie Minitab)
| Conclusion test de Grubbs | ✓ Aucune valeur aberrante détectée
✅ SECTION 4 — CONCLUSION ET SIGNATURES
| Phase investigation |  |  | Cause identifiée (Phase 1)
Narration de la conclusion d'investigation :
| Rôle | Nom / Signature |  | Identifiant | Date
| Analyste |  |  | ID système
| Superviseur |  |  | ID système
| QA |  |  | ID système
🔧 SECTION 5 — CAPA (Corrective and Preventive Actions)
| N° | Action (Corrective / Préventive) | Responsable | Échéance | Statut | Efficacité J+180
1
2
3
4
5
Référence réglementaire : FDA Guidance OOS 2006 · ICH Q10 · 21 CFR Part 211 ¦ Toutes les modifications sont journalisées dans l'onglet Audit_Trail

## Données_Historiques
📈 DONNÉES HISTORIQUES — Référence & Tendances OOS/OOT
Historique des résultats analytiques pour analyse de tendances — Compléter mensuellement
N° Lot | Date analyse | Paramètre | Résultat (%) | Spéc. Min | Spéc. Max | Statut | Analyste
LOT-2024-001 | 2024-01-13 | Teneur PA (%) | 99.8 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-002 | 2024-01-25 | Teneur PA (%) | 100.2 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-003 | 2024-02-06 | Teneur PA (%) | 100.5 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-004 | 2024-02-18 | Teneur PA (%) | 99.7 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-005 | 2024-03-01 | Teneur PA (%) | 100.1 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-006 | 2024-03-13 | Teneur PA (%) | 100.3 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-007 | 2024-03-25 | Teneur PA (%) | 99.9 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-008 | 2024-04-06 | Teneur PA (%) | 100.4 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-009 | 2024-04-18 | Teneur PA (%) | 100 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-010 | 2024-04-30 | Teneur PA (%) | 99.6 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-011 | 2024-05-12 | Teneur PA (%) | 100.2 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-012 | 2024-05-24 | Teneur PA (%) | 100.8 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-013 | 2024-06-05 | Teneur PA (%) | 99.5 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-014 | 2024-06-17 | Teneur PA (%) | 100.1 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-015 | 2024-06-29 | Teneur PA (%) | 100.3 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-016 | 2024-07-11 | Teneur PA (%) | 99.8 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-017 | 2024-07-23 | Teneur PA (%) | 100.5 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-018 | 2024-08-04 | Teneur PA (%) | 100 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-019 | 2024-08-16 | Teneur PA (%) | 99.9 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-020 | 2024-08-28 | Teneur PA (%) | 100.2 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-021 | 2024-09-09 | Teneur PA (%) | 100.1 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-022 | 2024-09-21 | Teneur PA (%) | 100.6 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-023 | 2024-10-03 | Teneur PA (%) | 99.7 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-024 | 2024-10-15 | Teneur PA (%) | 100.3 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-025 | 2024-10-27 | Teneur PA (%) | 100 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-026 | 2024-11-08 | Teneur PA (%) | 99.8 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-027 | 2024-11-20 | Teneur PA (%) | 100.4 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-028 | 2024-12-02 | Teneur PA (%) | 100.2 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste A
LOT-2024-029 | 2024-12-14 | Teneur PA (%) | 99.9 | 98 | 102 | ✓ Conforme | Analyste B
LOT-2024-030 | 2024-12-26 | Teneur PA (%) | 94.3 | 98 | 102 | ⚠ OOS | Analyste A
Statistiques sommaires (30 derniers lots)
Moyenne (n=30) | Écart-type | Min | Max | Nb OOS | Taux OOS (%)
99.9033 | 1.1022 | 94.3 | 100.8 | 1 | 333.3%

## KPI_Dashboard
📊 TABLEAU DE BORD KPI — SURVEILLANCE OOS/CAPA
Indicateurs clés de performance — Mise à jour mensuelle — Cibles issues ICH Q10 / FDA OOS Guidance
Taux OOS |  |  |  |  | Récurrence OOS
110.2% |  |  |  |  | 7%
Cible : < 2% |  |  |  |  | Cible : < 10%
ℹ Ratio résultats OOS / total analyses |  |  |  |  | ℹ OOS avec même cause racine
Délai moyen investigation (j) |  |  |  |  | Efficacité CAPA
22 |  |  |  |  | 85%
Cible : < 30 j |  |  |  |  | Cible : > 90%
ℹ Jours entre déclaration OOS et clôture |  |  |  |  | ℹ CAPA clôturées efficacement / total
Taux retest |  |  |  |  | Taux CAPA dans délai
24% |  |  |  |  | 92%
Cible : < 30% |  |  |  |  | Cible : > 95%
ℹ % d'OOS ayant nécessité retest Phase 2 |  |  |  |  | ℹ CAPA terminées dans l'échéance prévue
Tendances mensuelles — 12 derniers mois
Indicateur | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Jun | Jul | Aoû | Sep | Oct | Nov | Déc
Nb OOS | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1
Nb retests | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1
Délai moy (j) | 28 | 22 | 31 | 18 | 25 | 22 | 19 | 24 | 21 | 22 | 20 | 19
CAPA ouvertes | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0

## Audit_Trail
🔒 AUDIT TRAIL — Journal automatique des modifications (21 CFR Part 11)
⚠️ Cet onglet est protégé en écriture — Les entrées sont générées automatiquement par la macro VBA Worksheet_Change
Date / Heure | Utilisateur | Feuille | Cellule | Ancienne valeur | Nouvelle valeur | Commentaire
2025-01-15 09:32 | J.DUPONT | Investigation_OOS | C10 |  | LOT-2025-001 | Saisie numéro lot
2025-01-15 09:34 | J.DUPONT | Investigation_OOS | C12 |  | 98.7 | Saisie résultat OOS
2025-01-15 10:15 | J.DUPONT | Investigation_OOS | C34 |  | OUI | Confirmation normalité
2025-01-15 14:22 | M.BERNARD | Investigation_OOS | C38 |  | Phase 1 — Labo | Sélection phase investigation
2025-01-16 11:05 | M.BERNARD | Investigation_OOS | A43 |  | Colonne HPLC.. | Saisie conclusion
2025-01-16 16:45 | QA.MARTIN | Investigation_OOS | C45 |  | QA.MARTIN | Signature QA
Code VBA Worksheet_Change — À activer dans le module ThisWorkbook du fichier :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
If Sh.Name = "Audit_Trail" Then Exit Sub
Dim ws As Worksheet: Set ws = Me.Sheets("Audit_Trail")
Dim nextRow As Long: nextRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
ws.Cells(nextRow, 1).Value = Now()
ws.Cells(nextRow, 2).Value = Application.UserName
ws.Cells(nextRow, 3).Value = Sh.Name
ws.Cells(nextRow, 4).Value = Target.Address
ws.Cells(nextRow, 6).Value = Target.Value
End Sub

## Guide_Utilisation
📖 GUIDE D'UTILISATION — Template Investigation OOS v2.0
ÉTAPES D'UTILISATION
1. Ouvrir ce fichier et activer les macros (bouton Activer le contenu)
2. Saisir les informations de la section 1 (toutes les cellules bleues marquées *)
3. Coller les données historiques dans la section 2 (colonnes C et F)
4. Les statistiques se calculent automatiquement (cellules grisées)
5. Saisir le résultat de normalité depuis Minitab (OUI/NON)
6. Si normalité OUI : saisir la valeur suspecte en section 3
7. Comparer G calculé à G critique — conclusion automatique
8. Rédiger la conclusion en section 4 et obtenir les signatures
9. Ouvrir les CAPA en section 5 si nécessaire
10. L'onglet Audit_Trail enregistre toutes les modifications automatiquement
CODES COULEUR
🔵 Cellule bleue claire (INPUT_BG) : Zone de saisie utilisateur — compléter obligatoirement
⬜ Cellule grise (LOCKED_BG) : Formule automatique — ne pas modifier
🟦 Cellule bleu foncé : En-tête de section
🟢 Cellule verte : Zone signatures et validation QA
🟠 Cellule orange/rouge : Alerte — résultat OOS ou outlier confirmé
INTERPRÉTATION TEST DE GRUBBS
Pré-requis : La normalité doit être vérifiée AVANT d'appliquer Grubbs (p-value ≥ 0.05)
G calculé > G critique ET p < 0.05 → Outlier confirmé statistiquement
Outlier confirmé → Une cause assignable documentée est OBLIGATOIRE
Sans cause assignable → La donnée ne peut PAS être exclue (Data Integrity FDA)
Référence : USP <1010> · FDA Guidance OOS 2006 · ICH Q7
EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
21 CFR Part 211.192 : Tous les résultats OOS doivent être investigués
21 CFR Part 11 : Audit trail électronique obligatoire (activé via macro VBA)
FDA Guidance OOS 2006 : Investigation en 3 phases (Labo → Élargie → CAPA)
ICH Q10 : CAPA avec vérification d'efficacité (J+30, J+90, J+180)
EMA CHMP/QWP/1529/04 : Retest uniquement si cause assignable identifiée